# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE – QUESTIONARIO TECNICO

# I valori forniti devono riferirsi esclusivamente alla configurazione di macchina ed alle sonde offerte

# DITTA PRODUTTRICE:

# DITTA DISTRIBUTRICE:

# MODELLO:

# ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO (specificare anno di prima immissione ed anno dell’ultima versione /release):

# CAMPI DI IMPIEGO:

# ADDOMINALE

# CARDIOLOGICO

# VASCOLARE

# MUSCOLO-SCHELETRICO

# NEONATALE-PEDIATRICO

# OSTETRICO

# PARTI MOLLI

# GINECOLOGICO

- ALTRO (SPECIFICARE)

## TIPI DI TRASDUTTORI SUPPORTATI [Specificare a fianco i modelli disponibili e le singole specifiche nominali dei trasd. in termini di Frequenze di lavoro (MHz)]

(	SETTORIALE ELETTRONICO (phased array):

(	LINEARE:

(	CONVEX:

(	MICROCONVEX:

- INTRAOPERATORIO:

- TRANSESOFAGEO:

(	ENDOCAVITARIO:

(	ALTRO (specificare):

## NUMERO CONNETTORI DISPONIBILI PERCONNESSIONE SIMULTANEA DI PIU’ SONDE:

## MODI DI LAVORO:

(	B-MODE / REAL TIME           (         M-MODE                  (          Doppler CFM (Colordoppler)

(	Doppler - PW                             (          Doppler - CW           (          Doppler - HPRF

(	Power Doppler                           (          Power Doppler direzionale

(	ALTRO (Specificare):

## POSSIBILITA’ IMAGING DI SECONDA ARMONICA TISSUTALE:

(	NO              (         SI (indicare range di frequenza in MHz):

## POSSIBILITA’ IMAGING DI SECONDA ARMONICA CON MEZZI I CONTRASTO:

(	NO              (         SI (indicare range di frequenza in MHz):

## PRESENTAZIONE IMMAGINI

(	SINGLE MODE               (       DUPLEX MODE              (      TRIPLEX MODE

## DIMENSIONI DELLA MATRICE DI visualizzazione (pixel x pixel  x n° bit):

## RAPPORTO FRA LA DIAGONALE DELL’IMMAGINE E LA DIAGONALE DEL MONITOR____________

## NUMERO DI LIVELLI DI GRIGIO:

## RANGE DINAMICO (specificare il valore massimo in dB e i passi di regolazione):

## ZOOM:

(	TEMPO REALE (Specificare il fattore di ingrandimento):

- IMMAGINE CONGELATA (Specificare il fattore di ingrandimento):

(	INCREMENTO FRAME RATE (Specificare il fattore di incremento e la sua visualizzazione se presente):

## POSSIBILITA DI LOOPING DELLE IMMAGINI

(	NO              (         SI

### NUMERO DI IMMAGINI PER LOOP:

### NUMERO DI LOOP ATTIVABILI SIMULTANEAMENTE:

POSSIBILITA’ DI LOOPING AVANTI ED INDIETRO

(	NO               (         SI

## CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE E RICEZIONE:

### TIPO DI FOCALIZZAZIONE

### IN TRASMISSIONE

### DINAMICA

### CONTINUA

### IN RICEZIONE

### DINAMICA

### CONTINUA

### NUMERO MAX DI FUOCHI ATTIVABILI SIMULTANEAMENTE

### TIPO E NUMERO DI CONTROLLI DI COMPENSAZIONE DEL GUADAGNO:

### POTENZA DI USCITA VARIABILE:

(       NO                     (         SI (indicare range in dB e tipo controllo):

### FRAME RATE MASSIMO in B/N e COLOR-DOPPLER (immagini/s, Specificare con quanti fuochi e a quale profondità impostata):

### N. DI CANALI SIMULTANEI IN TRASMISSIONE ED IN RICEZIONE:

### TRATTAMENTO DEL SEGNALE IN ACQUISIZIONE:

(     ANALOGICO    (       DIGITALE (specificare):

## FUNZIONI UTENTE DI PREPROCESSING (Specificare per le modalità di funzionamento disponibili (B-Mode, Doppler, CFM, ecc)):

## FUNZIONI UTENTE DI POSTPROCESSING (Specificare per le modalità di funzionamento disponibili (B-Mode, Doppler, CFM, ecc)):

## DISPONIBILITA’ DI PRESET SPECIFICI PER LE VARIE APPLICAZIONI CLINICHE (Specificare):

# ADDOMINALE

# CARDIOLOGICO

# VASCOLARE

# MUSCOLO-SCHELETRICO

# NEONATALE-PEDIATRICO

# OSTETRICO

# PARTI MOLLI

# GINECOLOGICO

- ALTRO (SPECIFICARE)

CARATTERISTICHE DOPPLER CW

(    ASSENTE                 (     INTEGRATO              (     INTEGRABILE SUCCESSIVAMENTE

CARATTERISTICHE FILTRO DI PARETE

MINIMA VELOCITÀ MISURABILE

MASSIMA VELOCITÀ MISURABILE

CARATTERISTICHE ANALISI FFT (specificare n°punti e velocità di calcolo)

CARATTERISTICHE DOPPLER PW

(    ASSENTE                 (     INTEGRATO              (     INTEGRABILE SUCCESSIVAMENTE

CARATTERISTICHE FILTRO DI PARETE

PRF DISPONIBILI

MINIMA VELOCITÀ MISURABILE

MASSIMA VELOCITÀ MISURABILE

DIMENSIONE VOLUME CAMPIONE

ANGOLO DI STEERING

ANGOLO DI CORREZIONE

CARATTERISTICHE ANALISI FFT (specificare n°punti e velocità di calcolo)

CARATTERISTICHE  HPRF

BEAM FORMER DEDICATO 				 (    NO                 (     SI

## CARATTERISTICHE DOPPLER COLORE

(    ASSENTE                 (     INTEGRATO              (     INTEGRABILE SUCCESSIVAMENTE

### CARATTERISTICHE  (Specificare range PRF, dimensioni ROI, mappe colore,  range velocità misurabili, ecc ):

### TRASDUTTORI CHE POSSONO ESEGUIRE IL DOPPLER COLORE:

## CARATTERISTICHE POWER DOPPLER

(    ASSENTE                 (     INTEGRATO              (     INTEGRABILE SUCCESSIVAMENTE

(    CON CODIFICA DIREZIONALE            (     SENZA CODIFICA DIREZIONALE

### CARATTERISTICHE  (Specificare dimensioni ROI, mappe colore,  ecc ):

### TRASDUTTORI CHE POSSONO ESEGUIRE IL POWER DOPPLER:

## MODI DI PRESENTAZIONE E COMBINAZIONE DELLE IMMAGINI B-MODE, M-MODE, DOPPLER E COLORE:

## ANALISI REAL TIME DELLO SPETTRO DOPPLER

- SI

- NO

## SOFTWARE DI MISURA ED ANALISI DI IMMAGINE (specificare se è possibile effettuare misure e calcoli da immagini memorizzate e se è necessario effettuare calibrazioni) :

(	SOFTWARE MISURE DI BASE (es. misure lineari, aree, ellissi, ecc. SPECIFICARE:)

(	SOFTWARE SPECIALISTICO (barrare le opzioni disponibili e specificare:)

# ADDOMINALE

# CARDIOLOGICO

# VASCOLARE

# MUSCOLO-SCHELETRICO

# STUDIO DELL’ANCA (ANGOLI α E β)

# ALTRO

# NEONATALE-PEDIATRICO

# OSTETRICO

# PARTI MOLLI

# GINECOLOGICO

## ALTRO (SPECIFICARE)

## DATABASE ESAMI E PAZIENTI

- ASSENTE

- PRESENTE (descrivere)

## MODULI SOFTWARE ED HARDWARE AVANZATI (es. modulo echo-stress, modulo per ricostruzioni 3D, modulo per ricostruzioni panoramiche, ecc) :

(	MODULI SOFTWARE INCLUSI IN OFFERTA(specificare)

(	MODULI HARDWARE INCLUSI IN OFFERTA (specificare)

(	MODULI OPZIONALI INSERIBILI SUCCESSIVAMENTE

## DIMENSIONI E TIPO DEL MONITOR DI VISUALIZZAZIONE (pollici):

MONITOR TOUCH SCREEN (indicare)_________________________________

## USCITE VIDEO DI SERIE

(	VIDEO COMPOSITO B/N                      (           PAL

(	Y/C                                                            (           NTSC

(	RGB                                                          (            ALTRO (specificare):

## USCITE DIGITALI (Specificare il numero ed il tipo):

(	DI SERIE:

(	OPZIONALI:

## INTERFACCIA DICOM 3

(	OPZIONALE:

- DI SERIE (specificare service class): _________________________________________________

## MEMORIA ACQUISIZIONE IMMAGINI IN DOTAZIONE DI SERIE

(	VOLATILE (RAM):

(	NON VOLATILE (hard disk, ecc.):

(	OPZIONALE (Specificare):

## POSSIBILITA’ DI ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI SU SUPPORTO DIGITALE

(	NO               (         SI - DI SERIE                (         SI - IN OPZIONE

### SUPPORTO UTILIZZATO (Specificare capacità in Gbyte ed in n° fotogrammi e cicli di fotogrammi evidenziando l’eventuale utilizzo di algoritmi di compressione):

(	HARD DISK

- DVD

(	ALTRO (Specificare):

SOFTWARE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI SU PC:      ( NO              (  SI

## STAMPANTE

B/N         INTEGRATA                  ( NO              (  SI(Specificare Produttore e modello):

COLORI INTEGRATA                  ( NO              (  SI(Specificare Produttore e modello):

## VIDEOREGISTRATORE

(	COLORI INTEGRATO                  ( NO              ( SI(Specificare Produttore e modello):______________________________

## MODULO INTEGRATO PER SEGNALI FISIOLOGICI

(	NO              (         SI (Specificare quali):

### POSSIBILITA’ DI VISUALIZZAZIONE SEGNALI FISIOLOGICI SUL MONITOR

(	NO              (         SI (Specificare quali):

# CARATTERISTICHE PARTICOLARI (Con particolare riferimento alle applicazioni specifiche richieste nel CT):

## DIMENSIONI (Larghezza-Altezza-Profondità in cm):

## ALTEZZA DA TERRA DELLA TASTIERA (cm):

## PESO (Kg):

## FARETRA PORTA SONDE

### NUMERO SONDE:

### DIMENSIONI (Larghezza-Altezza-Profondità in cm):

### PROTEZIONE MECCANICA DA URTI (Descrivere brevemente il livello di protezione delle sonde in funzione della conformazione, del posizionamento e della tipologia della faretra):

## CARRELLO

### DIMENSIONI (Larghezza-Altezza-Profondità in cm):

### PESO (Kg):

### NUMERO RUOTE:

### DIAMETRO E LARGHEZZA RUOTE (mm):

### RUOTE PIROETTANTI

(	NO                         (         SI

### PRESENZA SISTEMA DI FERMO RUOTE

(	NO                         (         SI

## CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE

### TENSIONE (V):

### CORRENTE (A):

### POTENZA TIPICA ASSORBITA DI PICCO (kVA):

## TEMPO DI ACCENSIONE “PRONTO ALL’USO”___________________________________________________

## SPECIFICHE AMBIENTALI

### TEMPERATURA (Specificare range operativo °C):

### UMIDITA’ RELATIVA (Specificare valore% max.):

### DISSIPAZIONE TERMICA (BTU):

### SISTEMA RAFFREDDAMENTO HARDWARE (Specificare tipo):

### PRESENZA FILTRI ANTIPOLVERE

(	NO                         (         SI

# CONFORMITÁ ALLE NORME DI SICUREZZA:

(	CEI 62-5 (IEC 601-1)

(	ALTRE (Specificare):

# CLASSE E TIPO (con riferimento alle CEI 62-5 e.s.m.i.):

# CONFORMITÀ al D.Lgs. 46/97 di recepimento della DIRETTIVA 93/42/CEE

(	NO                   (          SI

# MARCHI DI QUALITÀ RILASCIATI DA ORGANISMI CERTIFICATORI EUROPEI

(	IMQ                   (           TUV

(          ALTRI (Specificare):

# ACCESSORI IN DOTAZIONE DI SERIE:

# ACCESSORI OPZIONALI:

# GARANZIA (Macchina e sonde, specificare il tipo, la durata e le esclusioni):

# NUMERO COMPLESSIVO APPARECCHIATURE INSTALLATE:

(Fornire lista di referenze in Italia ed all’estero)

## ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO SANITARIO (Specificare modalità e durata del corso):

## ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO INCARICATO DALL’AZIENDA SANITARIA DELLA MANUTENZIONE (Specificare modalità e durata del corso):

## NUMERO DI TECNICI CON ESPERIENZA SPECIFICA SULL’APPARECCHIATURA

## IN SARDEGNA

## IN ITALIA

## SEDE DI PARTENZA DEI TECNICI

## TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO GARANTITO(Ore lavorative):

## DISPONIBILITA’ PARTI DI RICAMBIO (in anni):

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEI TEMPI SIA DI INTERVENTO CHE DI RISOLUZIONE DEL GUASTO SENZA PEZZI DI RICAMBIO, GARANTITI PER L'ASSISTENZA TECNICA, SIA IN CASO DI GUASTO SIA BLOCCANTE CHE NON BLOCCANTE (STESSO VALORE DI RIDUZIONE GARANTITO PER TUTTI I TEMPI)_______________

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI RISOLUZIONE DEL GUASTO CON PEZZI DI RICAMBIO GARANTITI PER L'ASSISTENZA TECNICA IN CASO DI GUASTO SIA BLOCCANTE CHE NON BLOCCANTE (STESSO VALORE DI RIDUZIONE GARANTITO PER I DUE TEMPI)_____________________

MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA (indicare il numero degli interventi offerti)______________

LA DITTA (timbro e firma)

QUESTIONARIO SONDE

Rispondere ai seguenti quesiti (dove applicabili) per ogni modello di sonda offerta

- PRODUTTORE E MODELLO

- APPLICAZIONI CONSIGLIATE

- TIPOLOGIA SONDA (convex, phased array, lineare, ecc)

- NUMERO TRASDUTTORI PRESENTI NELLA SONDA (cristalli)

- FREQUENZA/E SELEZIONABILI IN B-MODE (in armonica fondamentale)

- FREQUENZA/E SELEZIONABILI IN DOPPLER PW

- FREQUENZA/E SELEZIONABILI IN DOPPLER COLORE

- POSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO IN SECONDA ARMONICA (specificare frequenze.)

- BANDA DI FREQUENZA (ampiezza di banda attorno alla freq. selezionata)

- ANGOLO DI SCANSIONE

- LARGHEZZA DI SCANSIONE

- PROFONDITÀ MINIMA E MASSIMA DI SCANSIONE

- LUNGHEZZA CAVO

- PESO IN GRAMMI

- FOCALIZZAZIONE (tipo, n° punti focali, specificare il n° totale ed il n° di fuochi attivabili simultaneamente)

- NUMERO DI LINEE PER IMMAGINE

- RANGE DINAMICO

- FRAME RATE MASSIMO NELLE CONDIZIONI DI MASSIMA PROFONDITÀ (da specificare)

- MASSIMA E MINIMA PRF

    - RISOLUZIONE ASSIALE E LATERALE (specificare profondità)

    - TIPOLOGIA CRISTALLI___________________________________________________________________

    - PINLESS    SI   NO (specificare)

    - CERTIFICAZIONE RESISTENZA AD URTI E/O CADUTE (specificare)_____________________________

    - GRADO DI PROTEZIONE IP NORMA CEI EN60529 (specificare)__________________________________

    - CARATTERISTICHE PARTICOLARI

LA DITTA (timbro e firma)