Title: PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E LE FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA S
Author: User RAS

AOUSassari

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di sistemi infusionali e sistemi per nutrizione enterale con relativo materiale di consumo ed accessori per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d’asta nel quinquennio € 4.159.000,00 oltre proroga semestrale pari a €. 415.900,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7761999.  CUI F02268260904202000085
LOTTO 1
Allegato  2.1
DICHIARAZIONE QUESTIONARIO PARAMETRI QUANTITATIVI 
(artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________NATO A ______________________________________ 
IL ____________________________________________RESIDENTE A ______________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________
IN QUALITA’ DI_______________________________________________________________________________________________________________   DELL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________________________________________________________________ SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________________________FAX ___________________________ 
E-MAIL_____________________________________________________________PEC____________________________________________________________ 
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________
Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 e smi
D I C H I A R A
n | N. Sub Criterio | Tipo criterio (T o Q) | Descrizione del parametro da indicare | U.M. | Valore di riferimento da capitolato | Valore offerto
1 | 1.1 | Q | Durata delle batterie interne ricaricabili pompa volumetrica | h | non inferiore a 3 ore |
2 | 1.2 | Q | Durata delle batterie interne ricaricabili pompa a siringa | h | non inferiore a 3 ore |
3 | 1.3 | Q | Minor peso della singola pompa volumetrica | g | |
4 | 1.4 | Q | Minor peso della singola pompa a siringa | g | |
5 | 1.5 | Q | Indicazioni di impostazioni nel display della pompa volumetrica in aggiunta a quelle minime richieste in CT | n° | 5 |
7 | 1.6 | Q | Indicazioni di impostazioni nel display della pompa a siringa in aggiunta a quelle minime richieste in CT | n° | 5 |
8 | 2.1 | Q | Durata del deflussore, espressa in ore, oltre il tempo indicato in CT. | h | Almeno 48 h |
9 | 3.7 | T | Accuratezza di infusione: presenza indicazione volume erogato e residuo | si / no | |
10 | 4.1 | Q | Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dal momento della chiamata anche telefonica: sarà premiata l’offerta che garantisca la riduzione % (unica per i due tempi indicati nel CT) del tempo di intervento in loco; | ore | Guasto bloccante: 2 ore; Guasto non bloccante: 4 ore. |
11 | 4.2 | Q | Tempo di risoluzione guasto a partire dalla chiamata: sarà premiata l’offerta che garantisca tempi di risoluzione del guasto singolarmente inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT, il parametro di valutazione sarà costituito dalla somma dei due tempi offerti (tempi di risoluzione CON e SENZA ricambi necessari); | ore | Guasto bloccante: 8 ore; Guasto non bloccante: 12 ore. |
Il dichiarante assevera i valori indicati nella presente tabella, rilevabili dalla relazione tecnica, nonché dalle schede tecniche o depliant o dichiarazioni del costruttore (che allega) che ne dimostrino la veridicità.

1.	Data ______________________                                                                                                             IL/I DICHIARANTE/I

:
	dal rappresentante legale, in caso di operatori economici con idoneità individuale;
	in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva, dal rappresentante legale di tutti gli operatori raggruppati o raggruppandi (R.T.I., GEIE, consorzio ordinario);
	dal rappresentante legale del consorzio stabile e dal rappresentante legale della/e società esecutrice /i; 
	dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario.

____________________________

Pag. /