Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di sistemi infusionali e sistemi per nutrizione enterale con relativo materiale di consumo ed accessori per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d’asta nel quinquennio € 4.159.000,00 oltre proroga semestrale pari a €. 415.900,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7761999.  CUI F02268260904202000085
LOTTO 2
Allegato  2.2
DICHIARAZIONE QUESTIONARIO PARAMETRI QUANTITATIVI 
 (artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________NATO A ______________________________________ 
IL ____________________________________________RESIDENTE A ______________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________
IN QUALITA’ DI_______________________________________________________________________________________________________________   DELL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________________________________________________________________ SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________________________FAX ___________________________ 
E-MAIL_____________________________________________________________PEC____________________________________________________________ 
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________
Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 e smi
D I C H I A R A
n	N. Sub Criterio	Tipo criterio (T o Q)	Descrizione del parametro da indicare	U.M.	Valore di riferimento da capitolato 	Valore offerto 	
1	1.1	Q	Durata delle batterie interne ricaricabili 	h	non inferiore a 3 ore	  	
2	1.2	Q	Minor peso della singola pompa completa di tutti gli accessori	g	  	  	
3	1.3	Q	Indicazioni di impostazioni nel display in aggiunta a quelle minime richieste in CT	n°	5	  	
4	2.1	Q	Durata del deflussore, espressa in ore, oltre il tempo indicato in CT.	h	Almeno 48 h	  	
5	3.7	T	Accuratezza di infusione: presenza indicazione volume erogato e residuo	si / no	  	  	
6	4.1	Q	Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dal momento della chiamata anche telefonica: sarà premiata l’offerta che garantisca la riduzione % (unica per i due tempi indicati nel CT) del tempo di intervento in loco;	ore	Guasto bloccante: 2 ore; Guasto non bloccante: 4 ore.	  	
7	4.2	Q	Tempo di risoluzione guasto a partire dalla chiamata: sarà premiata l’offerta che garantisca tempi di risoluzione del guasto singolarmente inferiori a quelli indicati nei requisiti minimi del CT, il parametro di valutazione sarà costituito dalla somma dei due tempi offerti (tempi di risoluzione CON e SENZA ricambi necessari);	ore	Guasto bloccante: 8 ore; Guasto non bloccante: 12 ore.	  	
Il dichiarante assevera i valori indicati nella presente tabella, rilevabili dalla relazione tecnica, nonché dalle schede tecniche o depliant o dichiarazioni del costruttore (che allega) che ne dimostrino la veridicità.	
1.	Data ______________________                                                                                                            IL/I DICHIARANTE/I
												_________________________