Title: PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E LE FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA S
Author: User RAS
Last saved by: Rotelli Alessandro
Company: RAS

Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi

AOUSassari 

Direzione Amministrativa

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, rinnovabile per ulteriori 2 anni, di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei test HBsAg, anticorpi anti HCV, test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV 1 e 2 e antigene HIV, anticorpi anti Treponema Pallidum  con metodo immunometrico e dei patogeni emergenti e riemergenti ai fini trasfusionali per il Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d’asta nel triennio € 1.800.000,00, importo lavori e progettazione, € 72.786,00 (di cui € 14.004,31 per servizi di ingegneria, al netto della CNPAIA), per un importo complessivo di € 1.872.786,00, (oltre oneri per la sicurezza dei lavori pari a €. 2.500,00 e, oneri sicurezza per il service €. 752,00, di cui lotto 1 €. 542,00, lotto 2 €. 210,00 e, IVA nella misura di legge). Gara sopra soglia comunitaria. CUI F02268260904202000155 – CUP H81B16000430001.
LOTTO  2
Allegato  2.2
RETTIFICATO DCS 796 DEL 16/09/2021
DICHIARAZIONE PARAMETRI QUANTITATIVI E TABELLARI
(artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________NATO A ______________________________________ 
IL ____________________________________________RESIDENTE A ______________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________
IN QUALITA’ DI_______________________________________________________________________________________________________________   DELL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________________________________________________________________ SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________________________FAX ___________________________ 
E-MAIL___________________________________________________PEC____________________________________________________________         CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________
Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 e smi
D I C H I A R A

n

N. Sub Criterio

Tipo criterio (T o Q)

Descrizione del parametro da indicare

U.M.

Valore di riferimento da capitolato/criterio di valutazione

Valore offerto 
(specificare il valore esatto e non valori indefiniti e/o approssimativi)

1 | 1.1 | T | Elevata  specificità diagnostiche per tutti i test richiesti | % | 100%: 8 punti ; da 98-99%: 6 punti; da 96 - 97%: 4 punti; <96%: 2 punti |
2 | 1.2 | T | Elevata sensibilità diagnostica per tutti i test richiesti. | % | 100%: 7 punti; 98-99%: 5 punti; 96 - 97%: 3 punti; <96%: 1 punto |

3

1.3

T

Stabilità on board dei reagenti,

Num.

≥ 30 giorni 8 punti;      
≥ 20 e < 30 giorni 4 punti; 
< 20 giorni 1 punto

4 | 1.4 | Q | Confezionamento dei reagenti adattabili al basso flusso di lavoro. | n. | Minor numero test per cf: punti 7 |
5 | 1.5 | T | Reagenti, soluzioni e tamponi pronti all’uso | Si/NO | presente: punti 3; assente: punti 0 |
6 | 2.2 | T | grado di contaminazione | Si/no | assenza contaminazione: punti 2 |
7 | 2.4 | T | Manutenzione automatica senza interruzione attività. | Si/NO | presente: punti 5; assente: punti 0 |
8 | 2.6 | Q | Sistema che garantisce l’utilizzo del minor volume di campione (in microlitri). | mcl | minor volume di campione: punti 5 |

9

3.1

Q

Valutazione della riduzione % unica, offerta dal concorrente, dei tempi di intervento per l'assistenza tecnica e per la risoluzione del guasto senza necessità di pezzi di ricambio, in caso di guasto sia bloccante che non bloccante (stesso valore di riduzione garantito per i suddetti quattro tempi indicati nel capitolato).

%

TEMPI DI PRIMO INTERVENTO | TEMPI RISOLUZIONE SENZA PEZZI DI RICAMBIO
Bloccante 2 ore | 24 ore
NON bloccante 6 ore | 36 ore

10

3.2

Q

Valutazione della riduzione % unica, offerta dal concorrente, dei tempi per la risoluzione del guasto in caso di necessità di pezzi di ricambio, sia in caso di guasto bloccante che non bloccante (stesso valore di riduzione garantito per i suddetti due tempi indicati nel capitolato.

%

TEMPI DI PRIMO INTERVENTO | TEMPI RISOLUZIONE CON PEZZI DI RICAMBIO
Bloccante 2 ore | 48 ore
NON bloccante 6 ore | 60 ore

11 | 3.3 | Q | Manutenzione preventiva programmata: sarà premiato l’incremento del numero degli interventi periodici offerti e garantiti dal concorrente, in più rispetto al numero minimo previsto dal CT. | n. | 2 interventi annui |
Il dichiarante assevera i valori indicati nella presente tabella, rilevabili dalla relazione tecnica, nonché dalle schede tecniche o depliant o dichiarazioni del costruttore (che allega) che ne dimostrino la veridicità.

Data ______________________                                                                                                             IL/I DICHIARANTE/I

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
1.	dal rappresentante legale, in caso di operatori economici con idoneità individuale;
2.	in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva, dal rappresentante legale di tutti gli operatori raggruppati o raggruppandi (R.T.I., GEIE, consorzio ordinario);
3.	dal rappresentante legale del consorzio stabile e dal rappresentante legale della/e società esecutrice /i; 
4.	dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario.

____________________________

Pag. 3/3