PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, SUDDIVISA IN 260 LOTTI, DI DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - CND U, A VALENZA REGIONALE, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (AOUSS- Capofila Mandataria), DELL’AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA (ATS-SARDEGNA), DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI (AUOCA) E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU (AOB). IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO, EURO € 63.075.852,50, INCLUSI CANONI DI LOCAZIONE (OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE), OLTRE € 6.307.585,25 PER PROROGA TECNICA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 69.383.437,75.  N° GARA 7800037 - CIG VARI. CUI F02268260904201900021. 
MODELLO 7
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI DISPOSITIVI MEDICI AI REQUISITI DI MINIMA
(art. 5, Capitolato Speciale Prestazionale; artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________
NATO A ________________________________ IL ____________________________________________
RESIDENTE A ______________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________
IN QUALITA’ DI_________________________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO _________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________________________
FAX ___________________________ E-MAIL ________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________

Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 e smi
DICHIARA
1.	la rispondenza dei prodotti offerti, alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi Medici”, attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
2.	di aver effettuato la registrazione dei dispositivi offerti, nella banca dati del Ministero della Salute (Decreto ministeriale del 20.02.07) con indicazione della CND, del/i codici prodotto offerto/i, del numero di Repertorio Dispositivi assegnato al Dispositivo ovvero le motivazioni per le quali non è stata effettuata (decreto 21 dicembre 2009 G.U. n°17 del 22 gennaio 2010);
3.	la classe di appartenenza del dispositivo offerto;
4.	che i singoli prodotti offerti corrispondono alle Schede Tecniche allegate in sede di presentazione dell’Offerta stessa. 
5.	che l’etichettatura dei prodotti è conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi Medici”, attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni ed è indicata, nel rispetto della normativa vigente, sul singolo prodotto, sull’involucro, se singolo o sulla confezione commerciale.
6.	La veridicità di quanto riportato nella seguente tabella/questionario, con riferimento alla conformità dei dispositivi medici offerti alle caratteristiche minime nella stessa riportate e a quanto previsto dal Capitolato Speciale Prestazionale.

                                 Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari                                                                                                 	
TABELLA  - Questionario di conformità dei dispositivi medici -CND U. GARA 7800037                                                                                                                                                             * eliminare le righe relative ai lotti non offerti	
LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE PRODOTTO 	CALIBRI E MISURE 	CONFORMITA' DATI TECNICI	
		SONDE URETRALI, PROSTATICHE E VESCICALI (SONO INCLUSI N.T.COD. ISO 0924)			
		SONDE URINARIE SENZA PALLONCINO			
1	  	Sonda punta tipo conico-olivare, in PVC  trasparente DEHP free, latex free, sterile monouso,  con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro, maschile, vari calibri	Da Ch 6 a 24	  	
2	  	Sonda punta tipo Couvelaire, in PVC trasparente DEHP free, latex free, sterile monouso, con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro, maschile, vari calibri	Da Ch 6 a 24	  	
3	  	Sonda punta tipo Malecot, in lattice siliconato,  sterile monouso, con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro, maschile, vari calibri	Da Ch 6 a 24	  	
4	  	Sonda di PEZZER, in lattice,  onouso, sterile, per la cateterizzazione uretrale, con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro, maschile, vari calibri	Da Ch 10 a 34	  	
5	  	Sonda punta tipo Mercier, in PVC trasparente DEHP free, latex free, sterile monouso, con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro, maschile, vari calibri	Da Ch 6 a 24	  	
6	  	Sonda punta tipo Nelaton autolubrificanti, in PVC trasparente o materiale ad esso equivalente DEHP free, latex free,  con rivestimento attivo idrofilico di massima scorrevolezza che non lasci residui, imbuto di raccordo universale, sterile, monouso, maschile, varie misure di calibro, per cateterismo intermittente. 	Da Ch 6 a 20	  	
7	  	Sonda punta tipo Nelaton autolubrificanti, in PVC trasparente o materiale ad esso equivalente DEHP free, latex free,  con rivestimento attivo idrofilico di massima scorrevolezza che non lasci residui, imbuto di raccordo universale, sterile, monouso, femminile, varie misure di calibro, per cateterismo intermittente. 	Da Ch 6 a 20	  	
8	  	Sonda punta tipo Nelaton autolubrificanti, in puro silicone rinforzato, con fori di drenaggio  con rivestimento attivo idrofilico di massima scorrevolezza che non lasci residui, imbuto di raccordo universale, sterile, monouso, maschile, varie misure di calibro, per cateterismo intermittente. 	Da Ch 10 a 20	  	
9	  	Sonda punta tipo Nelaton autolubrificanti, in puro silicone rinforzato, con fori di drenaggio  con rivestimento attivo idrofilico di massima scorrevolezza che non lasci residui, imbuto di raccordo universale, sterile, monouso,  femminile, varie misure di calibro, per cateterismo intermittente. 	Da Ch 10 a 20	  	
10	  	Sonda punta tipo Nelaton autolubrificanti, in PU trasparente DEHP free, latex free,  con rivestimento attivo idrofilico di massima scorrevolezza che non lasci residui, immerse in NaCl sterile allo 0,9% predisposto per il collegamento con sacche per la raccolta delle urine, parte rigida iniziale CH18 restante parte del catetere CH12, sterile, monouso, varie lunghezze, per cateterismo intermittente.	Ch 18 con Ø esterno 6 mm; Ch 12 con  Ø esterno 4 mm	  	
11	  	Sonda punta tipo Nelaton autolubrificanti, in materiale di grado medicale e biocompatibile trasparente DEHP free, PVC e latex free,  con rivestimento attivo idrofilico di massima scorrevolezza che non lasci residui, con NaCl sterile allo 0,9%, predisposto per il collegamento con sacche per la raccolta delle urine,  sterile, monouso, maschile, per cateterismo intermittente. Confezione ripiegabile in formato tascabile	Ch 12	  	
12	  	Catetere vescicale autolubrificante idrofilo, pronto all’uso, punta Nelaton, con soluzione fisiologica/acqua e sacca di raccolta integrata, completamente atossico, maschile, varie misure, sterile monouso.	Da Ch 10 a 18	  	
13	  	Catetere vescicale autolubrificante idrofilo, pronto all’uso, punta Nelaton, con soluzione fisiologica/acqua e sacca di raccolta integrata, completamente atossico, femminile, varie misure, sterile monouso.	Da Ch 10 a 14	  	
14	  	Sonda punta tipo Nelaton autolubrificanti, in materiale di grado medicale e biocompatibile trasparente DEHP free, PVC e latex free,  con rivestimento attivo idrofilico di massima scorrevolezza che non lasci residui, con NaCl sterile allo 0,9% predisposto per il collegamento con sacche per la raccolta delle urine, CH10, sterile, monouso, femminile, per cateterismo intermittente. 	Ch 10	  	
15	  	Sonda punta tipo Nelaton autolubrificanti, in materiale di grado medicale e biocompatibile trasparente DEHP free, latex free,  idrofilico pronto all'uso con sacca integrata, CH8, sterile, monouso, femminile, per cateterismo intermittente.	Ch 8	  	
16	  	Catetere vescicale autolubrificante idrofilo, con sacca integrata da almeno 750 mL, in confezione compatta, pronto all’uso, completamente atossico, femminile, varie misure, sterile monouso.	Da Ch 10 a 14	  	
17	  	Catetere vescicale autolubrificante idrofilo, pronto all’uso con sacca integrata da almeno 750 mL in confezione compatta, pronto all’uso, completamente atossico, maschile, varie misure, sterile monouso.	Da Ch 10 a 16	  	
18	  	Catetere autolubrificante integrato con sacca graduata di raccolta, di varie lunghezze e diametro, con lubrificazione a base di gel, in confezione singola sterile	Da Ch 10 a 16	  	
19	  	Catetere autolubrificante integrato con sacca graduata di raccolta, di varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile. La confezione deve contenere la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie	Da Ch 10 a 16	  	
20	  	Sonda punta tipo Nelaton  in  PVC trasparente DEHP free, latex free,  sterile, monouso, lunghezza 400 mm circa (± 10%), con rivestimento idrofilico, con raccordo luer Lock per instillazione vescicale,  compatibile anche con i farmaci chemioterapici. 	Da Ch 10 a 18	  	
21	  	Sonda punta tipo Nelaton in PVC trasparente DEHP free, latex free,   sterile, monouso, femminile,  con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro.	Da Ch 6 a 30	  	
22	  	Sonda punta tipo Nelaton in PVC trasparente DEHP free, latex free,  sterile, monouso, maschile,  con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro.	Da Ch 10 a 22	  	
23	  	Sonda punta tipo Nelaton pediatrica neonatale in PVC trasparente DEHP free, latex free, sterile, monouso,  atraumatica, estremità prossimale con raccordo piccolo e attacco in PVC morbido, lunghezza  300 mm circa  (± 10%), 	Da Ch 4 a 8	  	
24	  	Sonda Nelaton in gomma rossa con  cono finale a imbuto, vari calibri e lunghezze, sterile monouso	Da Ch 6 a 30	  	
25	  	Sonda punta tipo Tiemann, in PVC trasparente DEHP free, latex free, sterile, monouso,   con rivestimento attivo idrofilico di massima scorrevolezza che non lasci residui, maschile,  con raccordo universale, sterile monouso.	Da Ch 6 a 24	  	
26	  	Sonda punta tipo Tiemann, in PVC trasparente DEHP free, latex free, sterile monouso, maschile,  con raccordo universale e codice colore differenziato per calibro. 	Da Ch 6 a 24	  	
  	  	SONDE URINARIE CON PALLONCINO	  	  	
27	  	Sonda punta Nelaton, a due vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca, pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso. 	Da Ch 14 a 24	  	
28	  	Sonda punta Nelaton pediatrica, a due vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca, pluriforata nell'estremità distale, mandrinata, sterile, monouso.	Da Ch 6 a 12	  	
29	  	Sonda punta Nelaton, a due vie tipo Foley in lattice siliconato, pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso. 	Da Ch 12 a 24	  	
30	  	Sonda punta Nelaton pediatrica, a due vie tipo Foley in lattice, pluriforata nell'estremità distale,  sterile, monouso.	Da Ch 6 a 10	  	
31	  	Sonda punta Nelaton con scanalature longitudinali per il drenaggio del secreto uretrale, a due vie tipo Foley, in silicone 100% (grado medicale) trasparente, latex free, radiopaca,  per adulti, sterile monouso	Da Ch 12 a 24	  	
32	  	Sonda punta Nelaton, a due vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca, pluriforata nell'estremità distale, con rivestimento antimicrobico per adulti, sterile, monouso.	Da Ch 14 a 18	  	
33	  	Sonda punta Nelaton, a due vie tipo Foley in PVC trasparente, pluriforata nell'estremità distale, per drenaggio post operatorio con linea di marcatura longitudinale, per adulti, sterile, monouso.	Da Ch 12 a 24	  	
34	  	Sonda punta Nelaton pediatrica, a due vie tipo Foley in PVC trasparente, pluriforata nell'estremità distale, sterile, monouso.	Da Ch 6 a 10	  	
35	  	Sonda punta Nelaton, a tre vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca, pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso.	Da Ch 16 a 24	  	
36	  	Sonda punta Nelaton, a tre vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca, pluriforata nell'estremità distale e con palloncino sino a  80-120 ml, per adulti, sterile, monouso.	Da Ch 16 a 24	  	
37	  	Sonda Foley con punta tipo Nelaton, a tre vie in silicone puro, con scanalature lungo il corpo del catetere con palloncino 5-15 ml c.a., punta retta arrotondata, sterili monouso 	Da Ch 16 a 22	  	
38	  	Sonda punta Nelaton  a tre vie tipo Foley in PVC trasparente, DEHP free, latex free, termoelastica, rivestita da materiale idrofilico, con linea di marcatura radiopaca, pluriforata, palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso.	Da Da Ch 16 a 24	  	
39	  	Sonda Foley con punta tipo Nelaton, a tre vie in PVC termosensibile, idrofilico, punta chiusa arrotondata radiopaca, pluriforata, con palloncino 20 ml c.a., con orifizio di instillazione al di sotto del palloncino, sterile, monouso.	Da Ch 18 a 20	  	
40	  	Sonda punta Nelaton, a tre vie tipo Foley in lattice siliconato, radiopaca, pluriforata, con palloncino, per adulti, sterile, monouso.	Da Ch 16 a 24	  	
41	  	Sonda punta Couvelaire, a due vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso.	Da Ch 18 a 24	  	
42	  	Sonda Foley con punta tipo Couvelaire, a due vie in PVC trattato termosensibile, idrofilico, con palloncino 30/50 ml c.a., sterile monouso	Da Ch 14 a 22	  	
43	  	Sonda punta Couvelaire, a tre vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca pluriforata nell'estremità distale,  per adulti, sterile, monouso.	Da Ch 18 a 24	  	
44	  	Catetere vescicale tipo Foley a tre vie in puro silicone trasparente , con punta chiusa radiopaca arrotondata con punta pluriforata. Orifizio di instillazione al di sotto del palloncino, scanalatura longitudinale su tutta la lunghezza, lunghezza 400 mm circa (± 10%) circa palloncino fino a 30 ml con scanalature radiali varie misure	Da Ch 16 a 24	  	
45	  	Cateteri vescicali tipo foley a tre vie in puro silicone trasparente con punta chiusa radiopaca e arrotondata con due fori alternati, scanalatura longitudinale su tutta la lunghezza, lunghezza 400 mm circa (± 10%) palloncino 20 ml con scanalature radiali punta Couvelaire varie misure	Da Ch 16 a 24	  	
46	  	Sonda punta Couvelaire, a tre vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca, pluriforata nell'estremità distale e con palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
47	  	Sonda punta Couvelaire,  a tre vie tipo Foley, in PVC trasparente, DEHP free, latex free, termoelastica, rivestita da materiale idrofilico, con linea di marcatura radiopaca, due o più fori laterali alternati, palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
48	  	Sonda Foley con punta tipo Couvelaire,a tre vie in PVC termosensibile, idrofilico, con palloncino 30/50 ml c.a., sterile monouso	Da Ch 16 a 22	  	
49	  	Sonda punta Delinotte, a due vie tipo Foley, in silicone 100% (grado medicale), radiopaca pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
50	  	Sonda punta Delinotte, a tre vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale) radiopaca, pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
51	  	Sonda punta Delinotte a tre vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca, pluriforata nell'estremità distale e con palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
52	  	Sonda punta Delinotte, a tre vie tipo Foley, in PVC trasparente, DEHP free, latex free, termoelastica, rivestita da materiale idrofilico, con linea di marcatura radiopaca, due o più fori laterali alternati, palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
53	  	Sonda punta Dufour, a due vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca, pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
54	  	Sonda con punta tipo Dufour, a due vie in PVC termosensibile, idrofilico, palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
55	  	Sonda punta Dufour, a tre vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale) , radiopaca, pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
56	  	Sonda punta Dufour,  a tre vie tipo Foley, in PVC trasparente, DEHP free, latex free, termoelastica, rivestita da materiale idrofilico, con linea di marcatura radiopaca, due o più fori laterali alternati, palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
57	  	Sonda con punta tipo Dufour, a tre vie in PVC idrofilico, con palloncino 30/50 ml c.a., per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 22	  	
58	  	Sonda punta Dufour, a tre vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca, pluriforata nell'estremità distale e con palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
59	  	Sonda punta Dufour, a tre vie tipo Foley, in gomma morbida rossa con  rivestimento in silicone, DEHP free, latex free, due o più fori laterali alternati, palloncino da 50-100 ml,  lunghezza 400 mm circa (± 10%),  sterile, monouso.	Da Ch 16 a 26 	  	
60	  	Sonda con punta tipo Dufour, a tre vie in lattice siliconato, con palloncino 30/50 ml c.a.,   lunghezza 400 mm circa (± 10%) sterile, monouso 	Da Ch 18 a 24	  	
61	  	Sonda punta Mercier, a due vie tipo Foley in PVC, radiopaca  con palloncino 30 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 14 a 24	  	
62	  	Sonda con punta tipo Mercier, a due vie in PVC termosensibile, idrofilico, palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 22	  	
63	  	Sonda punta Mercier, a due vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
64	  	Sonda punta Mercier, a tre vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale) radiopaca pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
65	  	Sonda punta Mercier, a tre vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale)  radiopaca, pluriforata nell'estremità distale e con palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
66	  	Sonda punta Mercier, a tre vie tipo Foley, in PVC trasparente, DEHP free, latex free, termoelastica, rivestita da materiale idrofilico, con linea di marcatura radiopaca, due o più fori laterali alternati, palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
67	  	Sonda punta Tiemann, a due vie tipo Foley in silicone 100% (grado medicale), radiopaca pluriforata nell'estremità distale, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 12 a 24	  	
68	  	Sonda punta Tiemann,  a due vie tipo Foley, in PVC trasparente, DEHP free, latex free, termoelastica, rivestita da materiale idrofilico, con linea di marcatura radiopaca, due o più fori laterali alternati, palloncino con volume ≥ 50 ml, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 10 a 24	  	
69	  	Sonda con punta tipo Tiemann, a tre vie in silicone puro, con palloncino 30/50 ml c.a., lunghezza 400 mm circa (± 10%) sterile monouso 	Da Ch 18 a 20	  	
70	  	Sonda con punta tipo Tiemann, a tre vie in PVC termosensibile, idrofilico, con palloncino 30/50 ml c.a., lunghezza 400 mm circa (± 10%) sterile monouso 	Da Ch 18 a 20	  	
71	  	Sonda con punta tipo Tiemann, a due vie in poliuretano rigido, con palloncino 5/15 ml c.a., per adulti, sterile, monouso.	Da Ch 10 a 12	  	
72	  	Sonda punta dritta aperta, per Neo-Vescica, a due vie tipo Foley, in silicone 100% (grado medicale), trasparente, radiopaca,  con almeno sei fori laterali contrapposti, scanalatura longitudinale per il drenaggio del secreto uretrale, palloncino 5-30 ml al di sotto dei  fori di drenaggio,  sterile, monouso, lunghezza 400 mm circa  (± 10%).	Da Ch 16 a 24	  	
73	  	Sonda punta aperta, sterile, monouso, a due vie tipo Foley in silicone 100%,  pluriforata nell'estremità distale, per adulti, lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 16 a 24	  	
74	  	Sonda punta aperta, a due vie tipo Foley, in PVC trasparente, DEHP free, latex free, termoelastica, rivestita da materiale idrofilico, con linea di marcatura radiopaca, due o più fori laterali alternati, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
75	  	Sonda punta aperta, a tre vie tipo Foley, in PVC trasparente, DEHP free, latex free, termoelastica, rivestita da materiale idrofilico, con linea di marcatura radiopaca, due o più fori laterali alternati, per adulti, sterile, monouso,  lunghezza 400 mm circa (± 10%).	Da Ch 18 a 24	  	
76	  	Cateteri tipo foley a due vie in silicone di grado medicale con sensore di temperatura per il monitoraggio della temperatura dell'urina nel paziente adulto e pediatrico sterile monouso	Da Ch 8 a 18	  	
77	  	Sonda tipo Foley post-op rinforzata in lattice con rivestimento idrofilico sia interno che esterno, radiopaca, con scanalature lunghezza standard valvola di gonfiaggio tipo luer disponibile in varie misure sterile monouso	 Da Ch 18 a 24	  	
78	  	Sonda tipo Foley post-op armata per ematuria in lattice con rivestimento idrofilico sia interno che esterno, radiopaca, con scanalature lunghezza standard valvola di gonfiaggio tipo luer disponibile in varie misure sterile monouso	Da Ch 18 a 24	  	
79	  	Catetere vescicali Foley a due vie preriempiti in lattice con rivestimento idrofilico sia interno che esterno permanente, radiopaca, punta rotonda con scanalature in Woven Dacron o similare con 2 fori sagomati opposti  lunghezza da 260 e 400 mm circa sterile monouso	Da Ch 8 a 24	  	
80	  	Catetere vescicale in silicone puro, per la visualizzazione radiologica dell'uretra femminile, a tre vie, con palloncino vol. 5-10 ml. Il corpo del catetere dotato di raccordo con rubinetto, spostabile liberamente. Punta radiopaca con due fori frontali e tre orifizi di drenaggio per il mezzo di contrasto radiologico, sterile monouso	Ch 14 lunghezza 410 mm circa	  	
81	  	Valvola a tenuta per innesto diretto del tubo di drenaggio delle sacche urine al catetere in materiale plastico latex free. Sterile monouso in confezionamento singolo.	  	  	
82	  	Kit per la resezione transuretrale della prostata composto da catetere vescicale, evacuatore vescicale monouso, tubo di irrigazione e sacca urina da 4 litri, sterile monouso. La ditta deve garantire la  compatibilità con tutti i diversi resettoscopi attualmente in uso.	  	  	
83	  	Sistema per drenaggio urinario a circuito chiuso, privo di lattice, in confezione singola, sterile, costituito da: 
• sacca in PVC da 2000 ml circa,
catetere preconnesso in silicone  misure CH 14-16-18-20
• tubo trasparente resistente all’inginocchiamento e dotato di clamp scorrevole
• connettore universale
• punto di prelievo di urina con siringa senza ago
• camera di  gocciolamento con valvola di non ritorno
• filtro di aerazione antibatterico.
• valvola di scarico posizionata sul fondo azionabile con una sola mano
supporto di sospensione universale con sistema di trasporto per paziente deambulante.	Da Ch 14 a 20	  	
  	  	SONDE E STENT URETERALI	  	  	
  	  	SONDE URETERALI SENZA PALLONCINO	  	  	
84	  	Catetere ureterale cilindrico, in PVC o altro materiale biocompatibile, con rivestimento idrofilico,  punta aperta rastremata, senza fori laterali, centimetrato, radiopaco, dotato di raccordo luer lock disinseribile,  lunghezza 700mm  (± 10%), sterile monouso	Da Ch 6 a 8	  	
85	  	Catetere ureterale in PVC morbido o altro materiale biocompatibile, tipo Pollack, con punta aperta radiopaca e flessibile, tacche radiopache di visualizzazione sulla lunghezza del catetere, lunghezza circa 700 mm. Uso: per pielogramma retrogrado e per drenaggio; monouso sterile, misure varie:3 Fr, 4 Fr che consenta l’accesso a guida da 0,28”; 5,0-6,0-7,0 FR che consenta l’accesso a guida da 0,38”.	Ch <7FR	  	
86	  	Catetere ureterale cilindrico, in PVC o similare, con rivestimento idrofilico,  punta aperta tipo Chevassu, senza fori laterali, centimetrato, radiopaco, capace di accogliere un filo guida da 0.035'', dotato di raccordo luer lock disinseribile,  lunghezza 700mm  (± 10%), sterile monouso	Ch 5 (Shaft) Ch 8 (Tip)	  	
87	  	Catetere ureterale a due lumi indipendenti, che permette il posizionamento di due fili guida o filo guida e iniezione del mezzo di contrasto (ACCETTA guida diam. 0,038"), sterile monouso	Diametro 10 Fr  lunghezza 500/700 mm circa	  	
88	  	Sonda uretrali in neoplex o materiali con caratteristiche sovrapponibili dritti o curvi, senza palloncino,  cm punta Mercier, Tiemann, Couvelaire , lunghezza 400 mm circa. Sterile monouso confezione singola	Da Ch 8 a 24	  	
  	  	SONDE URETERALI CON PALLONCINO	  	  	
89	  	Catetere ureterale per occlusione, sterile, monouso, in poliuretano o altro materiale biocompatibile, a doppio lume per l’inserimento di filo guida 0.035"- 0,038" o  del mezzo di contrasto, punta dritta aperta rastremata,  graduazione in cm, radiopaco, con palloncino, valvola di ritegno e  adattatore luer lock, lunghezza 800 mm  (± 10%). 	Da Ch 5 a 6	  	
  	  	STENT URETERALI 	  	  	
90	  	Stent ureterali a mono J, sterile, monouso, in poliuretano o altro materiale biocompatibile, radiopaco, con punta aperta, fori laterali di drenaggio lungo tutta l'estremità J, lunghezza 800 mm (+/- 20%)	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
91	  	Stent ureterali a mono J, sterile, monouso, in poliuretano o altro materiale biocompatibile, radiopaco, con punta aperta, fori laterali di drenaggio lungo tutta l'estremità J, lunghezza 800 mm (+/- 20%),  con filo guida in nitinol idrofilico. 	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
92	  	Stent ureterale a doppio J in poliuretano radiopaco con entrambe le punte aperte. Fori di drenaggio lungo tutto lo stent, con filo guida idrofilico e apposito posizionatore, sterile, monouso. Possibilità di avere diverse lunghezze,  sterile, monouso.	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
93	  	Stent doppio J, in silicone o altro materiale biocompatibile,  punta aperta su entrambe le estremità, fori laterali lungo tutta la lunghezza, radiopaco,  spingitore con punta radiopaca.  Possibilità di avere diverse lunghezze,  sterile, monouso.	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
94	  	Stent doppio J in silicone, con filo guida idrofilico (tipo lubriglide o equivalente). Possibilità di avere diverse lunghezze,  sterile, monouso.	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
95	  	Stent doppio J, in silicone o altro materiale biocompatibile, con rivestimento idrofilico, radiopaco, punta aperta su entrambe le estremità, fori laterali lungo tutta la lunghezza, con filo guida idrofilico e spingitore  raccordabile  allo stent. Possibilità di avere diverse lunghezze,  sterile, monouso.	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
96	  	Stent doppio J,  in materiale biocompatibile e con estremità vescicale più morbida rispetto al resto dello stent per garantire una maggiore tollerabilità, punta aperta su entrambe le estremità,  radiopaco, idrofilico, con spingitore raccordabile allo stent. Possibilità di avere diverse lunghezze,  sterile, monouso.	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
97	  	Stent ureterale doppio J A\A con rivestimento in Hydrogel, in Vortex o materiale equivalente a lunga permanenza (12 mesi), con fori sul corpo e sul loop, dotato di spingitore connettibile, filo guida idrofilico sterile. Possibilità di avere diverse lunghezze,  sterile, monouso.	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
98	  	Stent Ureterale doppio J a lunga permanenza (365 giorni) in materiale specifico per uretere, altamente biocompatibile con rivestimento idrofilico a legame covalente. Lume interno ampio per ogni misura richiesta, Doppia durometria ma unica coestrusione, senza punti di interruzione, porzione renale rigida e porzione vescicale con sistema a loop morbidi, per garantire una migliore tollerabilità, con filo guida e apposito spingitore. Possibilità di avere diverse lunghezze,  sterile, monouso.	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
99	  	Stent  doppio J, in materiale biocompatibile dotato di alta resistenza alla compressione esterna (tumorale),  punta aperta su entrambe le estremità,  radiopaco, con filo guida idrofilico, con corpo rigido (stiff) e punta morbida flessibile,  spingitore raccordabile allo stent.  Possibilità di avere diverse lunghezze sterile, monouso. Si accettano kit stent + filo guida separati	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
100	  	Stent  doppio J a lunga permanenza (365 giorni)  in materiale resistente alle incrostazioni e alla compressione esterna, punta aperta su entrambe le estremità, punta distale rastremata, distribuzione dei fori nella sola porzione delle curve che devono essere in materiale più morbido rispetto al corpo, radiopaco,  con filo guida idrofilico e catetere spingitore. Possibilità di avere diverse lunghezze,  sterile, monouso.	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
101	  	Stent  doppio J,  in materiale flessibile radiopaco, munito di magnete e relativo catetere per la rimozione senza l’ausilio di strumenti endoscopici, punta aperta su entrambe le estremità. Possibilità di avere diverse lunghezze,  sterile, monouso.	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
102	  	Set stent ureterale doppio pigtail termosensibile, biocompatibile fino a 12 mesi, interamente rivestito di Eparina o similare, sia all’interno che all’esterno per impianti a lungo termine, con filo guida teflonato apposito posizionatore. Possibilità di avere diverse lunghezze,  sterile, monouso.	Da Ch 5 (+/- 20%) a Ch 9 (+/- 20%)	  	
103	  	Stent  doppio J "a calibro variabile"  da utilizzare dopo interventi di endopielotomia o dilatazione di stenosi ureterali. I fori devono essere posizionati solo nelle parti sottili dello stent . Fornito di apposito filo guida e spingitore per il posizionamento.  Disponibile in diverse lunghezze, sterile monouso	Da Ch 7 a 14	  	
104	  	Set per endoureterotomia. Il set include uno stent radiopaco a doppio j in materiale morbido resistente al kinking, di calibro variabile da 7 a 14 fr. con lunghezza prossimale di 13 cm. e una lunghezza totale da 20 a 30  cm. Il set è costituito da un manicotto di rilascio radiopaco con raccordo bloccabile e un posizionatore di stent radiotrasparente con banda radiopaca, sterile monouso	Da 7 a 14 Fr	  	
105	  	Set stent ureterale metallico tumorale anti-compressione, compatibile con Risonanza Magnetica, costituito da corpo a spire giuntive ed estremità chiuse ed arrotondate, lunghezza da 22, 24, 26, 28 e 30 cm diametro 6 Fr, set di posizionamento comprensivo di catetere di pollack da 6 Fr lungo 80 cm, guaina di posizionamento coassiale e connessa al catetere con attacco luer-lock; possibilità di posizionamento retrogrado e anterogrado. Tempo di permanenza almeno 12 mesi, sterile, monouso.	6 FR	  	
106	  	Stent autostatici rivestiti a lunga permanenza: endoprotesi auto espandibile di grande calibro costituite da trama in Nitinol ricoperta da un polimero, adatti per il trattamento di stenosi uretrali (tratto penieno, bulbare e prostatico) e ureterali. Vari calibri e misure. Il dispositivo deve poter essere rimosso facilmente anche dopo un lungo periodo di permanenza. L’endoprotesi deve avere la possibilità di rimanere in situ sino a 3 anni, sterile monouso	  	  	
107	  	By pass ureterale per il trattamento palliativo a lungo termine delle ostruzioni ureterali, composto da un tubo in silicone, un tunnellizzatore in polietilene e una guaina di Amplatz. Disponibile nella lunghezza di 840 mm ca, sterile monouso	  	  	
108	  	ADATTATORE universale,  privo di lattice,  per il collegamento Luer, della siringa o della sacca urina, sterile	  	  	
109	  	ADATTATORE  per catetere ureterale con raccordo Luer-lock ,  per uso con siringa, adattabile a cateteri ureterali  da FR 3 a 7  per l' iniezione nel catetere ureterale di  liquidi di lavaggio o di contrasto,   monouso,  sterile.	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE URETRALE, URETERALE E NEFROSTOMICA	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE RIGIDA DELLE VIE URINARIE	  	  	
110	a	Set per la dilatazione progressiva (pneumatica) del tramite nefrostomico: deve comprendere 12 dilatatori fasciali da 8 a 30 Ch con incrementi di diametro di 2Ch (misure pari), lunghi 350 mm, punta rastremata e superficie liscia;  4 camicie con diametro interno 24-26-28-30 Ch e di lunghezza non inferiore ai 170 mm; un mandrino di 8 Ch, lungo 700 mm e una camicia da 10 Ch  per l'introduzione della seconda guida di sicurezza.  Tutto il materiale deve essere privo di lattice e composto da PTFE radiopaco, monouso sterile	  	  	
	b	Dilatatori fasciali di Amplatz con relativa camicia, sterile, monouso, imbustati singolarmente. Il dilatatore deve essere di lunghezza 350mm con punta rastremata e superficie liscia.  La camicia deve essere di lunghezza non inferiore ai 170 mm.  Tutto il materiale deve essere privo di lattice e composto da PTFE radiopaco.	Da Ch 12 a 30 (numeri pari)	  	
	c	Dilatatori fasciali di Amplatz, sterile, monouso, imbustati singolarmente,  di lunghezza non inferiore ai 350 mm, punta rastremata, superficie liscia, graduato in cm, in PTFE radiopaco.	Da Ch 12 a 30 (numeri pari)	  	
	d	Camicie di Amplatz, sterile, monouso, imbustate singolarmente, di lunghezza non inferiore a 170mm, in da PTFE radiopaco. 	Da Ch 12 a 30 (numeri pari)	  	
	e	Mandrino  da 8Ch lungo 700mm con camicia da 10 Ch per l'introduzione della seconda guida di sicurezza.  Tutto il materiale deve essere privo di lattice e in PTFE radiopaco, monouso sterile	  	  	
111	  	Set per la dilatazione progressiva (pneumatica) del tramite nefrostomico: deve comprendere un catetere a palloncino a lume multiplo, rivestito da materiale idrofilico, con markers radiopachi per il corretto posizionamento. La punta del catetere deve essere corta per l'uso anche in calici ostruiti da calcoli. Diverse misure del palloncino: lunghezza da 120 a 200mm, calibro da 24 a 30 Ch. Completo di: camicia di Amplatz pre-montata di diametro compreso fra 24 e 30 Ch (misure pari), siringa di gonfiaggio con manometro per il controllo della pressione, monouso sterile	  	  	
112	  	Catetere cilindrico, lunghezza 55 cm c.a., per la dilatazione del tramite nefrostomico prima della procedura di nefroscopia percutanea, monouso, dotato di palloncino ad alto profilo pressorio della lunghezza di circa 15 cm e diametro di 18-20-22-24-26-28 ch con annessa cannula di Amplaz in TFE del calibro del palloncino, applicabile su guida, con dispositivo di gonfiaggio, monouso sterile	Da Ch 18 a 28	  	
113	  	Set di Cateteri per dilatazione del tramite nefrostomico a palloncino gonfiabili (almeno 20 Atm), con cannula di Amplatz pre-assemblata; il set deve essere completo di catetere, dispositivo di gonfiaggio e cannula di Amplatz. Lunghezza del pallone da 12 a 15 cm,  Fr da 18 a 30, scuri e trasparenti, monouso sterile	Da 18 a 30 FR	  	
114	  	Set di tre dilatatori per nefrostomia  con guaina di lavoro peel-away in PTFE preassemblata al dilatatore di calibro maggiore compatibile con filo guida da 0,038", monouso sterile	Da Ch 6 a 10	  	
115	  	Camicia ureterale in PTFE adatta per l'utilizzo di endoscopi flessibili corredata da un introduttore con punta rastremata. Rivestimento esterno idrofilico.  Radiopaca con anello in punta. La camicia deve avere un'armatura in acciaio inossidabile (anti kinking). Lunghezze comprese fra 350 e 450 mm, diametro interno/esterno 10/12 e 12/14 Ch, monouso sterile	  	  	
116	  	Guaina per ureteroscopia rigida e flessibile a lume singolo. Dotata di rivestimento idrofilico con struttura a spirale anti kinking con rivestimento interno in PTFE, punta del dilatatore rastremata, lunghezza da 350 a 550 mm, monouso sterile	Da Ch 9,5 a 14	  	
117	  	Camicia ureterale adatta  per l'utilizzo di endoscopi flessibili corredata di mandrino con punta rastremata a due vie (una per il mezzo di contrasto e una per il filo guida da 0.038-0.035''). Rivestimento esterno idrofilico.  Radiopaca.  Varie lunghezze e calibri per l'utilizzo con i diversi endoscopi presenti in commercio, monouso sterile  	  	  	
118	  	Set di dilatatori ureterali in materiale biocompatibile, idrofilici, privi di lattice,  a S curvi, aperti in punta, da 8 a 20 Fr, lunghezza 370 mm ca., monouso sterile	Da Fr 8 a 20	  	
119	  	Dilatatori ureterali in poliuretano o altro materiale biocompatibile, punta conica aperta per inserimento coassiale su guida 0,035-0,038", lunghezza 600 mm ca., monouso sterile	Da Ch 5 a 16	  	
  	  	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE PNEUMATICA DELLE VIE URINARIE	  	  	
120	  	Catetere ureterale  a lume multiplo con palloncino per la dilatazione ad alta pressione. Catetere con rivestimento idrofilico, punta corta e rastremata, doppio lume  (uno per gonfiaggio/sgonfiaggio e uno per il filo  guida da 0.038- 0.035”),  marker radiopaco prossimale e distale per l'individuazione del corretto posizionamento,  lunghezza  750 mm (+\- 20%), diametro  5-6 Ch.  Palloncino in materiale non compliante, gonfiabile fino ad almeno 20 ATM (2026 kPa), diversi diametri  (da 12 a 30 Ch) e lunghezze (da 4 a  10 cm). Compreso di siringa di gonfiaggio con manometro per il controllo della pressione. Monouso sterile	CH5, CH6	  	
121	  	Catetere a palloncino per dilatazione ureterale  basso profilo, alta pressione (almeno 15 Atm) con rivestimento idrofilico. Da 5 a 7 Fr lunghezza 55 a 80 cm. diametro  da 5 a 10 mm. Lunghezza del palloncino da cm 4 a cm 15 circa, monouso sterile	Da 5 a 7FR	  	
122	  	KIT monouso sterile composto da:
1) Palloncino per la dilatazione ureterale ad alta pressione per utilizzo in visione diretta montato su guida, diametro del sistema, prima del gonfiaggio, 3 Fr.  Materiale del palloncino non compliante gonfiabile fino a 8.5 ATM (861 kPa) con rivestimento idrofilico. Unico lume dedicato al gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino.
Lunghezza della sonda 150 cm. Diametro del palloncino gonfiato pari a 12 Fr e lunghezza da 2 e 4 cm. Versioni con lunghezza della punta 2 e 4 cm.
2)Siringa di gonfiaggio con manometro per il controllo della pressione	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE  DELLE VIE URINARIE - ACCESSORI 	  	  	
123	  	Aghi per accesso percutaneo con punta trocar, radiopachi, lunghezza 200 mm (+\- 20%),  adatti al posizionamento di filo guida 0.035-0.038''.  Vari calibri (14, 16, 18, 20, 22 G), monouso sterile	  	  	
124	  	Aghi di Chiba per accesso percutaneo, radiopachi, lunghezza 200 mm (+\- 20%),  adatti al posizionamento di filo guida 0.035-0.038''.  Vari calibri (14, 16, 18, 20, 22 G), monouso sterile	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO PERCUTANEO E CATETERI PER NEFROSTOMIA	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO SOVRAPUBICO	  	  	
125	  	Kit con catetere a palloncino in silicone o equivalente, filo guida Seldinger anima fissa  in PTFE, sistema di fissaggio, tappo e clamp, monouso sterile	  	  	
126	  	Kit per drenaggio vescicale sovrapubico con catetere a palloncino integrato tipo foley in silicone o equivalente a 2 vie, con punta aperta e con trocar metallico di inserimento, munito di sistema di rimozione atraumatico, monouso sterile	Da Ch 6 a 14 	  	
  	  	DISPOSITIVI PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA	  	  	
127	  	Kit per nefrostomia percutanea con tecnica a puntura diretta costituito da catetere in materiale biocompatibile con estremità distale pig tail forata, mandrino metallico, monouso sterile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	Da Ch 6 a 16	  	
128	  	Kit per nefrostomia con tecnica di Seldinger composto da catetere tipo pigtail, aghi 18-22 G, filo guida stiff in nitinol di diametro 0,035-0,038", dilatatori fasciali  radiopachi di vari diametri, connettori per sacca urina, sterile monouso	Da Ch 6 a 14 	  	
129	  	Kit di drenaggio percutaneo nefrostomico con punta Malecot composto da ago per puntura iniziale tipo Chiba 18 G e 22 G, 20 cm circa, filo guida tipo Seldinger con punta distale a J, nucleo fisso, lunghezza 80 cm, dilatatori fasciali di diverse misure, un catetere di drenaggio Malecot di lunghezza 35 cm con due connettori di cui uno con raccordo luer e l'altro raccordabile con una sacca urine, con mandrino, monouso sterile	Da Ch 8 a 14	  	
130	  	Catetere per nefrostomia con estremità renale tipo pig tail, resistente alle incrostazioni, lunghezza 300 mm (+\- 20%), fornita di guida idrofila, monouso sterile	Da Ch 6 a 12	  	
131	  	Catetere per nefrostomia con punta dritta aperta, imbuto sconnettibile,  a due vie tipo Foley, in silicone 100% (grado medicale),  trasparente, graduato in cm, marker radiopaco in punta e lungo la linea longitudinale,  con palloncino,  sterile, monouso, lunghezza 450 mm circa (± 10%), monouso sterile	Da Ch 18 a 22	  	
132	  	Catetere per nefrostomia percutanea con punta tipo Malecot lunghezza 320 mm circa  (± 10%), dotato di mandrino di posizionamento, sterile, monouso	Da Ch 12 a 22	  	
133	  	Catetere per nefrostomia percutanea con punta tipo Malecot e re-entry lunghezza 320 mm circa  (± 10%) ,dotato di mandrino di posizionamento, sterile, monouso	Da Ch 12 a 22	  	
  	  	DISPOSITIVI PER DERIVAZIONE URETERALE E URETEROCUTANEOSTOMIA	  	  	
134	  	Catetere di bracci in PVC  trasparente DEHP free, latex free, radiopaco, lunghezza 150 cm circa  (± 10%), monouso sterile	Da Ch 5 a 12	  	
135	  	Catetere per ureterocutaneostomia in poliuretano, punta aperta, fori di drenaggio lungo tutto il catetere, marcatura graduata in centimetri, sistema autostatico con alette di fissaggio nell'estremità prossimale, disco di protezione sul lato dello stoma, lunghezza 250-300 mm, diametro 3,5 mm e 4,2 mm, monouso sterile	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER URODINAMICA	  	  	
  	  	SONDE PER CISTO- ED URETROMANOMETRIA	  	  	
136	  	Sonda per lo studio pressione-flusso PFS urinario a due lumi, punta Mercier, dotata di mandrino introduttore, centimetratura a partire dal foro prossimale e sistema di ancoraggio senza palloncino del catetere, con raccordi luer lock femmina e codice colore a seconda della funzione: incolore per il riempimento vescicale, blu per il rilevamento della pressione vescicale. Sterile e monouso.	Ch 6	  	
137	  	Sonda per cistomanometria senza palloncino in PVC a due lumi con calibri differenti con raccordi luer lock femmina e codice colore a seconda della funzione: incolore per il riempimento vescicale, blu per il rilevamento della pressione vescicale. Sterile e monouso.	Da Ch 6 a 9	  	
138	  	Catetere a due lumi per cistomanometria e studio pressione flusso (PFS), diametro 6F, lungh 30 cm, in PEBAX o analogo materiale. In confezione sterile, da utilizzarsi con l' UROFLUSSIMETRO PICO COMPACT in dotazione	Ch 6	  	
139	  	Catetere a due vie in PVC per cistomanometria attacco luer lock, lung. 400/16" mm, diam. 6 e 8 ch, distanza tra i fori 10 mm ca., monouso sterile	Da Ch 6 a 8	  	
140	  	Sonda per lo studio pressione-flusso PFS urinario a due lumi, punta pig tail, dotata di mandrino introduttore, con raccordi luer lock femmina e codice colore a seconda della funzione: incolore per il riempimento vescicale, blu per il rilevamento della pressione vescicale. Sterile e monouso.	Ch 6	  	
  	  	SONDE PER IL RILEVAMENTO DELLA PRESSIONE ADDOMINALE	  	  	
141	  	Set per la misurazione della pressione intraddominale costituito da un tubo manometrico con scala in mmHg raccordabile al catetere foley e all'urinometro con raccordo a Y, dotato di clamp stringi tubo, di filtro di sterilizzazione per l'aria e di punto di prelievo senz'ago per il campionamento delle urine, monouso sterile	  	  	
142	  	Sonda per la rilevazione della pressione addominale in PVC, a due vie, con palloncino, di lunghezza pari a 400 mm con due raccordi luer lock femmina colore rosso ed incolore con tappino, sterile monouso  	Da Ch 6 e 12	  	
143	  	Sonda per la rilevazione della pressione addominale in PVC, a una via, con palloncino con raccordo luer lock femmina colore rosso, sterile monouso	Da Ch 9 e 12	  	
144	  	Sonda per la rilevazione della pressione addominale in PVC, a una via di lunghezza pari a circa 180 cm, con palloncino con raccordo luer lock femmina colore rosso con tappino, sterile monouso. Il catetere raccorda al trasduttore di pressione fornito dalla ditta in comodato d’uso.  	Ch 4	  	
145	  	Catetere  uretrale monolume, con palloncino, per la rilevazione della pressione addominale, diametro 12 FR,in PEBAX o analogo materiale. In confezione sterile, monouso. Da utilizzarsi con l'UROFLUSSIMETRO PICO COMPACT in dotazione	  	  	
146	  	Cateteri rettali monouso in PVC semirigido bianco, per la misurazione della pressione addominale. Dotati di 2 lumi, palloncino in silicone 11/55mm, 12 ch. , lungh. 300 mm/12" ca., monouso sterile	Ch 12	  	
147	  	Cateteri rettali monouso in PVC semirigido bianco, per la misurazione della pressione addominale. Dotati di 2 lumi, palloncino in silicone 7/20 mm, lung. 200 mm/8" c.a., monouso sterile	Ch 9	  	
148	  	Cateteri rettali monouso in PVC semirigido bianco, per la misurazione della pressione addominale. Dotati di 2 lumi, palloncino in silicone 15/70, lung. 300 mm/12" c.a., monouso sterile	Ch 12	  	
149	  	Set di infusione per pompa peristaltica con ago deflussore ad alto flusso , raccordo luer lock maschio e roller/clamp chiusura deflussore lunghezza 300 cm ca., monouso sterile	  	  	
150	  	Set di estensione a due linee, provviste ad un estremità di raccordo luer lock femmina e l'altra estremità do raccordo luer lock maschio colorato, lunghezza 150 cm ca., monouso sterile	diametro 1,5 mm	  	
151	  	Trasduttori di pressione monouso, sterile, per manometria: due ingressi di cui uno con connessione luer lock maschio provvisto di rubinetto a tre vie "OFF"; l'altro ingresso di tipo luer lock maschio provvisto di rubinetto a una via	  	  	
152	a	Linea di infusione con segmento sotto pompa in PVC per esami di urodinamica, monouso sterile. Da utilizzarsi con l'UROFLUSSIMETRO PICO COMPACT in dotazione	  	  	
	b	Linee di estensione in PVC per esami di urodinamica Lunghezza 180 cm circa, diametro interno 1 mm. Connessioni LL Maschio e Femmina con relativi tappi di chiusura, monouso sterile. Da utilizzarsi con l'UROFLUSSIMETRO PICO COMPACT in dotazione	  	  	
153	Sistema per Urodinamica costituito da un  kit paziente dedicato e apparecchiatura in noleggio; il kit monouso e sterile è  costituito da:	  	  	
	a	N°1 Segmento Pompa; N°2 Deflussori da 800 mm ca.; N°2 Linee per  Cistomanometria	  	  	
	b	N°1 Linea di estensione 1500mm con LL maschio rosso	  	  	
	c	N°1 Linea di estensione 1500mm con LL maschio blu	  	  	
	d	N°1 Linea di connessione con polmoncino unidirezionale lung. 2000mm	  	  	
	e	N°2  Rubinetti a 3 Vie	  	  	
	La ditta dovrà fornire in noleggio l'apparecchiatura comprensiva di assistenza “full risk” si indica il canone di locazione UNITARIO PER 12 MESI, ANNUALE CALCOLATO SUL NUMERO DI APPARECCHI E QUINQUENNALE (descrizione delle caratteristiche minime nel CT)	  	  	
154	  	Kit guaine monouso diagnostiche per cistoscopi flessibili in dotazione con le seguenti caratteristiche: guaina in poliuretano con lente distale in PETG-PE o equivalente che mantenga la nitidizza della visione attraverso  lo strumento. Munita di doppia guaina coassiale per  permettere il passaggio dei liquidi di lavaggio; dotata di copri telecamera in PE o similare delle dimensioni di almeno 20x100cm, monouso sterile	  	  	
155	a	Linee di estensione per urodinamica (prolunghe) in materiale plastico biocompatibile con attacchi luer lock originali o compatibili con  apparecchiatura modello DUET CLINIC + già in dotazione	  	  	
	b	Trasduttori di pressione con sensori, dotati di rubinetti a una via e e a tre vie, per consentire il collegamento di una siringa per l'eliminazione di bolle e il risciaquo del sensore, originale o compatibile con apparecchiatura DUET jmodello CLINIC +, sterile, monouso  (è possibile il riutilizzo se il sensore è collegato al catetere attraverso una prolunga munita di valvola antireflusso)	  	  	
156	a	Pompetta per insufflazione per clismi	  	  	
	b	Pompetta con prolunga per insufflazione per clismi 	  	  	
  	  	GUIDE UROLOGICHE	  	  	
  	  	GUIDE UROLOGICHE IDROFILICHE	  	  	
157	  	Filo guida STIFF in nitinol, radiopaco, interamente rivestito da materiale idrofilico, punta flessibile di 30 mm circa, versione con punta dritta ed angolata. Lunghezza 150 cm, monouso sterile	  	  	
158	  	Filo guida STANDARD in nitinol, radiopaco, interamente rivestito da materiale idrofilico, punta flessibile di 30 mm circa, versione con punta dritta ed angolata. Lunghezza 150 cm, monouso sterile	  	  	
159	  	Filo guida con anima in nitinol e guaina in PTFE idrofilica, con punta  arricchita in tungsteno o equivalente per migliorare la visibilità radiologica,  morbida e rastremata per evitare il possibile danneggiamento degli strumenti endoscopici flessibili. Versioni con punta dritta e angolata. Lunghezza  150 cm, monouso sterile  	  	  	
160	  	Filo guida in nitinol, radiopaco, interamente rivestito da materiale idrofilico, con punta flessibile di 30 mm circa, retta su un'estremità e angolata su quella opposta. Lunghezza 150 cm, monouso sterile	  	  	
161	  	Fili guida interamente idrofilici diam. 0,035", lunghezza 4000/4500 mm ca. in nitinol rivestito in teflon, monouso sterile	  	  	
  	  	GUIDE UROLOGICHE NON IDROFILICHE 	  	  	
162	  	Filo guida con anima in acciaio (super-STIFF) dotata di alta rigidità e maggiore resistenza per agevolare l'accesso e migliorare la stabilità. Punta morbida e flessibile (versione retta e curva). Lunghezza 150 cm (+\-10%), monouso sterile	  	  	
163	  	Filo guida per ureteroscopia flessibile con punta flessibile ed idrofilica di 3/5 cm che consente di passare qualsiasi ostacolo nell’uretere. Corpo del filo guida in poliuretano liscio con marker giallo/blu che consentono un’ottima visualizzazione. Misura da 0.035" e di 150 cm (+\-10% di lunghezza con doppia punta flessibile dritta ad una estremita’ ed angolata dall’altra, monouso sterile	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL´INCONTINENZA	  	  	
  	  	SISTEMI INTERNI PER IL TRATTAMENTO DELL´INCONTINENZA	  	  	
164	  	Bendarella presagomata  per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile in polipropilene monofilamento, dimensioni 1.1 x 12 cm circa e spessore circa 0.7 mm, ricoperto da una guaina protettiva in polietilene, dotato di fili di posizionamento in polipropilene  collegati a due tunnellizzatori in plastica, anello di posizionamento, guida otturatoria ad alette atraumatica e tunnellizzatori elicoidali in acciaio inossidabile. Approccio transotturatorio, accesso vaginale in-out, tension free. Il dispositivo è sterile e monouso	  	  	
165	  	Bendarella presagomata  per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile in polipropilene monofilamento, dimensioni 1.1 x 45 cm circa e spessore circa 0.7 mm, ricoperto di guaina protettiva in polietilene e collegato a due introduttori in plastica,  tunnellizzatori otturatori elicoidali e guida otturatoria atraumatica in acciaio inossidabile. Approccio transotturatorio, accesso vaginale in-out, tension free. Il dispositivo è sterile e monouso	  	  	
166	  	Bendarella in monofilamento di polipropilene non assorbibile, tessuto con tecnologia quadriassiale, per incontinenza urinaria femminile (IUS), peso 48 g./mq.  lunghezza 1.1 x 45 cm circa, ricoperto di guaina protettiva, con approccio IN-OUT e OUT-IN. Il dispositivo è sterile e monouso	  	  	
167	  	Kit per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile, composto da una sling macroporosa in monofilamento di polipropilene non assorbibile. La sling deve essere dotata di un marker centrale blu lungo tutta la lunghezza  per facilitarne la locazione. Il kit deve essere dotato di un sistema di aggancio/sgancio rapido, deve avere la possibilità di avere la sling con o senza guaina di protezione. Gli aghi introduttori devono poter essere elicoidali o ad uncino per un approccio transotturatorio. Mis: (1,2 x 45) cm. Il dispositivo è sterile e monouso	  	  	
168	  	Bendarella presagomata  per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile adatta per il posizionamento con tecnica "singol incision" con aggancio alla membrana otturatoria con una o più ancorette in polipropilene tensionabili e detensionabili intraoperatoriamente, completo di introduttori. Il dispositivo è sterile e monouso	  	  	
169	  	Bendarella presagomata  per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile in polipropilene titanizzato per la correzione della ius femminile, monofilamento, macroporosa, cm50x1,5, peso 35g/mq. non rivestita da guaina; tagliata a 37° per evitare assottigliamento sub uretrale durante il tensionamento della benderella. Il dispositivo è sterile e monouso	  	  	
170	  	Bendarella presagomata in monofilamento di polipropilene, senza aghi per il passaggio della sling e fissaggio sotto il muscolo otturatore, di lunghezza circa 13 cm. Il dispositivo è sterile e monouso	  	  	
171	  	Benderella per il trattamento incontinenza urinaria maschile attraverso procedura trans-otturatoria, in polipropilene con ancore di fissaggio laterali ed innesto a baionetta (ago-sling). Aghi introduttori monouso elicoidali centrati. Il dispositivo è sterile e monouso	  	  	
172	  	Sling in polipropilene monofilamento con passaggio transotturatorio out-in con aghi elicoidali, monouso, sterile	  	  	
173	  	Sling in polipropilene monofilamento con passaggio transotturatorio out/in con aghi monouso elicoidali con margini non deformabili nella parte sottouretrale.	  	  	
174	  	Minisling in polipropilene monofilamento single-incision con ancorette fissanti che non scorrono e rete con margini non deformabili nella parte sottouretrale e deformabili lateralmente	  	  	
175	  	Rete configurata a Y a maglie larghe per la colposacrocistopessi laparoscopica misura 3x27 cm circa	  	  	
176	  	Kit per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile, composto da una sling macroporosa in monofilamento di polipropilene non assorbibile. La sling deve essere dotata di un marker centrale blu lungo tutta la lunghezza  per facilitarne la locazione. Il kit deve essere dotato di un sistema di aggancio/sgancio rapido, deve avere la possibilità di avere la sling con o senza guaina di protezione. 	  	  	
177	  	Bendarella in polipropilene monofilamento con ali elicoidali monouso,  con approccio transotturatorio OUT IN, con margini deformabili lateralmente e non deformabili nella parte sottouretrale,   di colore blu e con marker centrale,  con protezione di plastica,  monouso, sterile.	  	  	
178	  	Protesi chirurgica mininvasiva per il trattamento dell’incontinenza urinaria maschile da sforzo con sling retro-uretrale. La protesi deve essere in polipropilene, leggera, macroporosa con approccio transotturatorio e con introduttori elicoidali.  	  	  	
179	  	Sling in polipropilene monofilamento 100% per incontinenza urinaria maschile da sforzo, intrecciato a quattro bracci comprensivo di tunnellizzatori in acciaio. Approccio in-out con inserimento di due bracci attraverso il forame otturatorio e due nello spazio prepubico.	  	  	
180	  	Sling in prolipropilene titanizzato a plasma freddo per incontinenza urinaria maschile di grado leggero o moderato con utilizzo di introduttori poliuso per passaggio transotturatorio	  	  	
181	  	Bendarella presagomata  per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile in polipropilene: deve essere fornita di punti di giunzione articolati e con linguetta di detensionamento sub-uretrale, lunghezza di 450 mm ca., completa di occhiello e guaina di posizionamento. Deve essere dotata di:
• Coppia di introduttori elicoidali- trans otturatori autoclavabili per tecnica IN-OUT   N° pezzi.  2
• Coppia di introduttori elicoidali- trans otturatori autoclavabili per tecnica  OUT-IN.  N° pezzi.  2  	  	  	
182	  	Bendarella presagomata per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile in polipropilene: deve esssere fornita di punti di giunzione articolati e con linguetta di detensionamento sub-uretrale, lunghezza di 450 mm ca., completa di occhiello e guaina di posizionamento; deve essere fornita di fili di sutura per la regolazione bi-direzionale postchirurgica onde poter fornire una pressione omogenea sull’uretra senza picchi-pressori. Deve essere dotata di:
• Coppia di introduttori elicoidali- trans otturatori autoclavabili per tecnica IN-OUT   N° pezzi.  2
• Coppia di introduttori elicoidali- trans otturatori autoclavabili per tecnica  OUT-IN.  N° pezzi.  2  	  	  	
  	  	SISTEMI INTERNI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA - ALTRI	  	  	
183	  	Kit per l'incontinenza miniinvasivo costituito da 2 palloncini in silicone puro, port in titanio, trocar in acciaio per l'impianto, sterile, monouso.	  	  	
184	  	Dispositivo sterile e monouso per il trattamento della IUS, in gel volumizzante non riassorbibile, iniettabile sotto controllo visivo, a base di poliacrilamide o materiale funzionalmente equivalente. Il dispositivo deve essere fornito con apposito sistema di posizionamento in comodato d’uso gratuito	  	  	
  	  	DISPOSITIVI ESTERNI PER IL TRATTAMENTO DELL´INCONTINENZA	  	  	
185	  	Cateteri esterni monouso per incontinenza urinaria in silicone puro privo, di ftalati e di lattice, pareti sottili lisce internamente e esternamente, autoadesivi o con striscie adesive, tubo di scarico, raccordabile alla sacca urina, disponibile in varie misure di calibro.	  	  	
186	  	Set per neuromodulazione tibiale con aghi monouso per la stimolazione percutanea del nervo tibiale posteriore per il trattamento della vescica iperattiva e per i sintomi ad essa associata di incontinenza urinaria da urgenza.	  	  	
187	A	Valvola priva di ftalati e di lattice per sonda foley 	  	  	
	B	Valvola priva di ftalati e di lattice per sonda foley con regolatore di flusso 	  	  	
188	  	Valvola cateterica priva di ftalati e di lattice automatica con labbro in silicone a lunga permanenza 30 gg. ca., utilizzabile con una sola mano	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA	  	  	
  	  	CATETERI GINECOLOGICI	  	  	
189	  	Sistema per l'ablazione endometriale nel trattamento della menorragia mediante energia termica, costituito da un generatore con display per la visualizzazione del tempo del ciclo terapeutico, fino a 5 cicli di dilatazione progressiva, pressione massima di lavoro 180 mmHg e temperatura di lavoro max 150°C , cavo e catetere in silicone diametro max 5,4 mm con palloncino a fluido interno di glicerina, monouso, sterile, cordless a batteria, ambidestro.	  	  	
190	  	Cateteri per isterosalpingografia a due vie in silicone o materiale ad esso equivalente con siringa, lunghezza cm 30 ca., sterile monouso	Ch 5, Ch 7	  	
191	  	Cateteri per isterosalpingografia in poliuretano a due vie, provviste entrambe di rubinetto monovia, lunghezza cm 30 ca, dotati di palloncino in zona distale, sterile monouso	Ch 5, Ch 7	  	
192	  	Cateteri per isterosalpingografia costituito da un palloncino privo di lattice, un introduttore siringa da 3 ml con raccordo luer, sterile monouso	Ch 7	  	
193	  	Cateteri per isterosalpingografia costituito da un palloncino privo di lattice, un introduttore, siringa da 3 ml con raccordo luer, con mandrino incorporato (stiletto), sterile monouso	Ch 7	  	
194	  	Cateteri per sonoisterografia, a una via, in PTFE con punta arrotondata chiusa e foro laterale lunghezza cm 30 ca., monouso sterile	Ch 5, Ch 7	  	
195	a	Cannule di aspirazione di karmann in pvc rigido dritta diametro da 7 a 12 mm, sterili e monouso 	Da Ch 7 a 12	  	
	b	Tubo ad aspirazione controllata per IVG e aborto spontaneo, con raccordo girevole, collegabile alle cannule di aspirazione	  	  	
196	a	Cannula rigida curva con orifizio atraumatico per aspirazione endouterina nella interruzione volontaria di gravidanza, privo di ftalati e di lattice, sterile varie misure	Da Ch 7 a 12	  	
	b	Tubo di aspirazione con raccordo girevole, collegabile alle cannule di aspirazione 	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER PROCREAZIONE ASSISTITA	  	  	
197	a	Cateteri per Inseminazione intrauterina, con attacco Luer standard, sterilizzati per irradiazione, con tacche indicatrici di profondità, terminale flessibile e adattabile, in materiale morbido, sterile monouso	  	  	
	b	Cateteri per trasferimento intrauterino di embrioni, con attacco Luer standard, distanziatore per posizionamento ottimale, terminale flessibile e adattabile, in materiale morbido, sterile monouso	  	  	
	c	Cateteri per biopsia-curettage endometriale, sterile monouso	  	  	
	d	Siringhe sterili da 1ml  senza gommino, senza lattice e silicone, attacco LUER standard compatibili con i cateteri per IIU ed embriotransfer, sterile monouso	  	  	
	e	Set per prelievo follicolare costituito da aghi a via singola da 17 G, lunghezza ago 380 mm e diametro interno 1,2-1,4 impugnatura in plastica zigrinata per una migliore presa, sterile monouso	  	  	
198	  	Cateteri per Inseminazione intrauterina,  sterilizzati per irradiazione, con tacche indicatrici di profondità,  in materiale morbido e atraumatico . Calibro esterno 1,8mm, calibro interno 1,5mm,  fermo di profondità alla distanza di 7 cm circa dalla punta.	  	  	
199	  	Catetere Frydman per embrio-tranfer morbido, senza guida formato da 1 pezzo: catetere con marker ogni centimetro, flessibile nella sezione distale e più rigido nella porzione prossimale con guida in metallo malleabile, sterile monouso	  	  	
200	  	Catetere Frydman ecogenico  per trasferimento ecoguidato  intrauterino di embrioni costituito da 2 parti: guida esterna semirigida  con tacchette ad ogni centimetro e caterere soffice  nella sezione distale e semirigido  nella parte prossimale, sterile monouso	  	  	
201	  	Set per prelievo ovocitario costituito da ago per Pick up  a una via di lunghezza 300 mm ca.,  con corpo dell'ago di 17 G e parte terminale  di almeno 5 cm 20 G 	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA - VARI	  	  	
202	  	Spatola di Ayre, in legno confezionata singolarmente, monouso	  	  	
203	  	Dispositivo per prelievo endometriale costituito da una curetta a forma di V e da una guaina di lunghezza 200 mm ca. +/- 10% e  con diametro di 3,3 mm ca. +/- 10% ,privo di ftalati e di lattice,  sterile 	  	  	
204	  	Microsonda per prelievo endometriale, con guaina e raccordo luer lock per siringa, privo di ftalati e di lattice, sterile	  	  	
205	  	Isterometri monouso sterili, in materiale plastico, latex free, con cursore millimetrato	  	  	
206	  	Perforatori di membrana amniotica, sterile monouso	  	  	
207	  	Pessario in gomma per la contenzione del prolasso uterino, diverse misure	  	  	
208	  	Pessario privo di lattice e ftalati per la contenzione del prolasso uterino, diverse misure	  	  	
209	  	Pessario da cerchiaggio cervicale perforato (tipo ASQ Dr  ARABIN)	  	  	
210	  	Speculum monouso rigido sterile con punta arrotondata, modello a vite, disponibile nelle misure small, medium, large	  	  	
211	  	Speculum monouso rigido sterile con punta arrotondata, modello a vite, misura medium/small (tipo virgo)	  	  	
212	  	Speculum monouso rigido sterile con punta arrotondata, modello bloccaggio a perno, disponibile nelle misure small, medium, large	  	  	
213	  	Speculum vaginali con raccordo di aspirazione fumi in materiale plastico di grado medicale privo di ftalati e di lattice sterili monouso mis- S-M-L	  	  	
214	  	Speculum  ad alta resistenza con attacco dedicato per dispositivo dinamometrico elettronico, per la misurazione in Newton della forza del pavimento pelvico. Valve separabili, sterile e monouso.
La ditta aggiudicataria dovra' fornire in comodato d'uso gratuito almeno 1 dispositivo dinamometrico per centro utilizzatore.	  	  	
215	  	Speculum vaginale privo di ftalati e di lattice monouso con possibilità di ampia visibilità della cervice, autoilluminante, dedicato agli esami di colposcopia 	  	  	
216	  	Tamponi sterili in cotone a testa grossa diametro 11 mm, lunghezza 20 cm circa, per detergere, asciugare, tamponare, applicare soluzioni.	  	  	
217	a	Catetere a palloncino post-partum tipo Bakri o equivalente.  Diametro Fr 24 lunghezza da 60 cm ca. Volume palloncino 500 ml ca.  Sterile monouso in confezione singola latex free	  	  	
	b	Catetere a palloncino post-partum tipo Bakri o equivalente, con componenti a installazione rapida. Diametro Fr 24, Volume palloncino 500 ml ca. tubo di estensione da 180 cm ca.  Sterile monouso in confezione singola latex free	  	  	
218	  	Dispositivo monouso per parto vuoto assistito costituito da un sistema integrato con pompa manuale per il vuoto,  ergonomico, coppetta per vuoto a basso profilo, idonea per posizioni fetali laterali sfavorevoli. Il sistema deve permettere all'operatore il controllo della procedura con una sola mano 	  	  	
219	  	Cupola per isterografia monouso sterile, priva di lattice, con campana tronco-conica, con cannula conica e con un manipolatore da 25 cm ca. con connettore e due cateteri con pinza, privo di ftalati e di lattice,  varie misure, sterile	  	  	
220	  	Manipolatore uterino monouso indicato per isterectomia e colotomia. Dotato di valva rotante per consentire la resezione dell'utero, palloncino gonfiabile e regolabile per mantenere lo pneumoperitoneo, impugnatura ergonomica con manopola di rotazione della valva. Punta smussa  Lunghezza stelo 250 mm circa (± 20%). Privo di lattice e ftalati	  	  	
221	  	Manipolatore uterino assiale sterile monouso dotato di isterometro dilatatore, impugnatura ergonomica assiale con rubinetto luer lock per procedura pneumatica, stelo adattabile di 250 mm ca, punta smussa con fori e raccordo ad y per collegamento al vuoto.	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA UROGENITALE	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER RECUPERO DI CALCOLI URINARI	  	  	
222	  	Cestello  in nitinol per il recupero di calcoli con configurazione a quattro fili senza punta e superfice distale piana. Dimensioni comprese fra 1,5 e 3 Ch ± 20% con lunghezze da 90 cm a 120 cm ± 20%. Impugnatura con sistema di apertura ad alta precisione e gestibile con una mano. Sterile monouso	  	  	
223	  	Cestello estrattore di calcoli configurabile per adattarsi ai calici renali più ostici lunghezza cm 115  ± 20% diversi diametri di apertura del cestello 10, 13, 16 mm ± 20%, calibri 1,5-3 Ch ± 20%monouso sterile	  	  	
224	  	Estrattore di calcoli in nitinol con cestello a più fili variabili da 3 a 4 prossimali e 12-14-16 distali senza punta. Guaina esterna di diametri da 1,5 a 2,5 Ch ± 20%. Lunghezza 115 cm  ± 20%, monouso sterile	  	  	
225	  	Estrattore di calcoli in nitinol con cestello 4 fili senza punta intrecciati e non saldati, guaina esterna in TFE ricoperta in poliammide radiopaca con porzione distale flessibile per l'utilizzo in ureteroscopia, flessibile apertura cestello da 1.0 a 2.0 cm, impugnatura in plastica ergonomica smontabile, monouso sterile	Calibro 1,5 Fr;  lunghezzo 115 cm ca.
Calibro 2,2 Fr;  lunghezzo 115 cm ca.
Calibro 3 Fr;  lunghezzo 115 cm ca.
Calibro 4,5 Fr;  lunghezzo 65 cm ca.	  	
226	  	Estrattori di calcoli del tratto urinario monouso con cestello in nitinol a 4 fili intrecciati e non saldati senza punta, con  memoria elastica, che consente di conservare la sua forma anche con torsioni estreme, munito di manipolo ergonomico smontabile, guaina esterna in TFE radiopaca, porzione distale flessibile, per l'utilizzo in ureteroscopia flessibile, apertura del cestello da 1.0 a 2.0 cm, monouso sterile	Calibro 1,5 Fr;  lunghezzo 115 cm ca.
Calibro 2,2 Fr;  lunghezzo 115 cm ca.
Calibro 3 Fr;  lunghezzo 115 cm ca.
Calibro 4,5 Fr;  lunghezzo 65 cm ca.	  	
227	  	Cestello in nitinol per il recupero dei calcoli di varie forme con manico sconnettibile. Dimensioni comprese fra 1,3 e 3 Ch ± 20% con lunghezze da 90 cm a 140 cm ± 20% e diverse misure di apertura del cestello, monouso sterile	  	  	
228	  	Cestello in nitinol per il recupero di calcoli concepito per l’utilizzo combinato con fibre laser. Diametro 1,9 Ch con lunghezze da 90 cm a 120 cm ± 20%, con apertura del basket fino a 15 mm ± 20%; deve comprendere un raccordo ad Y per l’introduzione parallela fibra laser e cestello, monouso sterile	  	  	
229	  	Dispositivo per recupero dei frammmenti con disegno triangolare aperto con le 3 punte del triangolo ricongiunte da 3 fili di nitinol: guaina esterna in TFE ricoperto in poliammide, radiopaca, lunghezza 115 cm, diametro apertura massima del cestello di da 10 mm ± 20%; l'impugnatura in plastica ergonomica, monouso sterile	Da 1,5 a 2,2 Ch ± 20%	  	
230	  	Dispositivo a rete con 32 fili intrecciati in Nitinol per occlusione ureterale utilizzato nelle procedure di litotrissia intracorporea, diametro catetere 2,8 fr. Diametro cestello 7 mm, monouso sterile	  	  	
231	  	Cestello estrattore di calcoli con forma elicoidale senza punta  in nitinol con Tecnologia visiblue o equivalente per migliorare la visibilità endoscopica in grado di deflettere fino a 270°, monouso sterile	dimensioni da 1,9 a 3,0.CH Lungh. 120 cm	  	
232	a	Estrattore per nefrostomia percutanea con manico a pinza, corpo rigido lungo cm 38 ca. diametro Ch 10-12, con guaina esterna in FEP, cestello a 4 fili intrecciati non saldati in nitinol senz apunta con diametro di cm 2, monouso sterile	  	  	
	b	Estrattore per nefrostomia percutanea con manico a pinza, corpo rigido lungo cm 38 ca. diametro Ch 10-12, cestello aperto con diametro 1,5 cm in nitinol di forma triangolare a tre punte altamente flessibile, resistente e atraumatico, monouso sterile	  	  	
	c	Estrattore per nefrostomia percutanea con manico a pinza, corpo rigido lungo cm 38 ca. diametro Ch 10-12, cestello a 4 fili prossimali e 16 fili distali in nitinol senza punta conformazione a paracadute, monouso sterile	  	  	
233	  	Cestello estrattore di frammenti litiasici per il completamento della procedura di litotrissia. Composto da basket multispire in nitinol di circa 2 cm di diametro in apertura dotato di manico solidale al cestello, camiciato e con guaina estraibile. Diametro del corpo 2 e 3 ch e lunghezza 110 cm circa, monouso sterile	  	  	
234	  	Basket in Nitinol per il recupero di calcoli con configurazione a quattro fili senza punta e superfice distale piana. Assenza di guaina nei 10 cm distali. Dimensioni dei basket 1,9 Fr, 2,4 Fr e 3 Fr con lunghezze da 90 cm e 120 cm, monouso sterile	  	  	
235	  	Basket in nitinol, monouso sterile, per il recupero di calcoli con impugnatura open sure. Il suddetto tipo di impugnatura oltre al meccanismo di apertura/chiusura classico possiede una leva che permette alla gabbia di espandersi ulteriormente. Il basket ha il diametro di 1.9 fr per 10 mm ± 20% per 120 cm ± 20% di lunghezza. All'interno della confezione è presente un adattatore che consente di facilitarne l'inserimento all'interno degli endoscopi.	  	  	
236	  	Estrattori di calcoli “no tip” in nitinol, con maniglia estraibile, misure:3 Ch lunghezza 90 cm, 4 fili intrecciati, monouso sterile	  	  	
237	  	Catetere con palloncino in silicone da 1 ml, per occlusione ureterale, da impiegarsi durante interventi per litiasi (PCNL); dotato di adattatore di gonfiaggio/iniezione staccabile, lunghezza 75 cm. punta aperta centrale, calibro 5 e 6 fr. il kit deve essere completo di : filo guida, catetere , adattatore gonfiaggio/iniezione staccabile, monouso sterile	5-6 Fr	  	
238	  	Catetere ureterale a due vie con palloncino per l’alta via escretrice urinaria e l’occlusione temporanea del giunto pielo ureterale posizionabile con guida 0,38 e 0,35. misura palloncino gonfio da 26 a 34 Fr. Diametro del catetere 5 a 7 Fr. Lunghezza da 65 a 100 cm circa, monouso sterile	  	  	
239	  	Dispositivo anti-retropulsione dei calcoli costituito da un filo guida da 0.038" con punta idrofila lunga cm 10 ca. che consenta l'apertura di una rete in nitinol di forma funzionale all'antimigrazione dei calcoli. Il dispositivo deve essere idrofilico e dotato di markers radiopachi per il corretto posizionamento, monouso sterile 	  	  	
  	  	STRUMENTI DI RESEZIONE ENDOSCOPICA UROGENITALE	  	  	
240	a	Ansa bipolare di diverse dimensioni (piccola, media, grande) 	  	  	
	b	Ansa bipolare a nastro, benderella o rullino per vaporesezione	  	  	
	c	Elettrodo bipolare ad ago angolato per incisione	  	  	
	d	Ansa bipolare a bottone per vaporizzazione dei tessuti molli	  	  	
	  	L’azienda aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito ad ogni azienda che ha espresso fabbisogno di materiale di consumo
• il generatore bipolare in fisiologica e monopolare con soluzione in sorbitolo/mannitolo, con gestione automatica della potenza e degli effetti di taglio e coagulo, con possibilità di un suo utilizzo nella chirurgia aperta e laparoscopica con attacchi mono/bipolare
• almeno 2 resettoscopi da 24-26 Fr circa, rotanti, a flusso continuo, con camicia interna ed esterna, ottica ed elemento operativo. 	  	  	
241	  	Strumento per la resezione bipolare ginecologica costituito da anse bipolari monouso per resezione ginecologica compatibili con resettori da 18F e da 26F:	  	  	
	a	ansa con stabilizzazione a loop 90°	  	  	
	b	ansa equatoriale	  	  	
	c	ansa a coltello	  	  	
	d	ansa a pallina 	  	  	
	e	ansa per escissione mioma tipo freddo	  	  	
	  	L’azienda aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito e comprensivo di assistenza “full risk” ad ogni azienda che ha espresso fabbisogno per il materiale di consumo
• il generatore elettrochirurgico specifico per la resezione bipolare in soluzione salina, con gestione automatica all’avvio dell’impedenza tissutale e con controllo del taglio  e coagulo;
• n° 2 resettori  da 18 Fr e da 26 Fr dotati con camicia
• n° 1 ottica da 0° o da 12° per canale operativo da 2.9 mm
• n° 1 ottica da 0° o da 12° per canale operativo da 4.0 mm	  	  	
242	  	Elettrodo di Fisher per  biopsia cervicale conica, sterili, monouso	MISURE MM  9X12 - 12X15 - 15X15 - 12X20 - 15X08 	  	
243	  	Evacuatore vescicale, per il recupero di frammenti dopo resezione transuretrale della prostata o della vescica, tipo di Ellik o equivalente,  monouso, sterile, con connettore per resettoscopio in dotazione, monouso sterile	  	  	
  	  	STRUMENTARIO PER ENDOSCOPIA UROGENITALE	  	  	
244	  	Isteroscopio monouso diagnostico operativo per uso ambulatoriale e portatile al letto del paziente con canale operativo, dotato di strumenti operativi quali pinza, grasper e forbice. La punta distale del catetere è provvista di sistema videocamera e sistema di illuminazione.	  	  	
	  	La ditta deve fornire come accessorio di il modulo di Registrazione Audio-video con uscita USB, dotato di connessione HDMI per ottiche e per Monitor e sistema di alimentazione	  	  	
245	  	Spazzolini per prelievo endocervicale sterili apirogeni tipo citobrush confezionati singolarmente	  	  	
246	  	Tamponi sterili in cotone a testa sottile diametro 2,5 mm, lunghezza 15,5 cm circa, con provetta senza terreno, per il prelievo citologico endocervicale	  	  	
247	  	Rubinetto per endoscopia con guarnizione a tenuta ermetica e porta laterale per flusso di irrigazione  e/o passaggio i ulteriori strumenti nell'endoscopio, dotato di connettore luer-lock standard, monouso sterile	  	  	
248	  	Sistema di irrigazione per endoscopia urologica a due vie dotato di pompa manuale, valvola unidirezionale, clamp di bloccaggio e attacco luer-lock compatibile con i principali dispositivi endoscopici, monouso sterile	  	  	
249	  	Custom pack dedicato alle procedure di isteroscopia per uso operativo e diagnostico nel trattamento delle patologie uterine e nella biopsia endometriale costituto da:	  	  	
	a	Telo sottosacrale con sacca per il recupero di eventuali parti bioptiche	  	  	
	b	una guaina monouso a doppio canale con accesso per ottica endoscopica da 2,9 mm 30° e per permettere il passaggio della fisiologica 	  	  	
	c	una pinza monouso tipo graspin rotante  da 6 Ch per rimozione o per uso bioptico	  	  	
	d	n° 10 garze sterili per la disinfezione della parte anatomica	  	  	
	e	n° 1 pinza monouso per il posizionamento delle garze	  	  	
	f	n° 1 ciotola per il disinfettante	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA UROGENITALE - ALTRI	  	  	
250	  	Gel sterile per cateterismo ed endoscopia monouso con applicatore da 10 g circa  (± 20%).	  	  	
251	  	Gel sterile con anestetico, per cateterismo ed endoscopia, monouso con applicatore da 12 g circa  (± 20%).	  	  	
252	  	Paraffina liquida sterile fiale 10 ml	10 ml	  	
  	  	DISPOSITIVI PER OSTETRICIA	  	  	
253	a	Elettrodo monouso per scalpo fetale  con spirale singola  destinato all'utilizzo per il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale in travaglio e parto  	  	  	
	b	Cavi adattatori per elettrodi a scalpo fetali per i seguenti Cardiotocografo Philps Avalon FM30 già in dotazione	  	  	
254	a	Elettrodo monouso per scalpo fetale  con spirale singola  destinato all'utilizzo per il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale in travaglio e parto  	  	  	
	b	Cavi adattatori per elettrodi a scalpo fetali per i seguenti Cardiotocografo  GE Healthcare (fra cui anche Corometrics serie 170) già in dotazione	  	  	
255

	a	Elettrodo monouso per scalpo fetale  con spirale singola  destinato all'utilizzo per il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale in travaglio e parto  	  	  	
	b	Cavi adattatori per elettrodi a scalpo fetali per i seguenti Cardiotocografo Sonicaid FM830 già in dotazione	  	  	
256	  	Catetere a due palloncini 80 ml. per maturazione cervicale con mandrino regolabile, monouso sterile	  	  	
  	  	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	  	  	
257	  	Siringa a vite per gonfiaggio. Manometro di precisione preassemblato, con scala non inferiore a 20 ATM., raccordo cm 15 c.a., capacità 20 ml c.a. Il collare deve permettere di arrivare e raggiungere le massime pressioni senza sforzo e deve rilasciarsi velocemente per un rapido sgonfiaggio, monouso sterile	  	  	
258	  	Adattatore a Y per endoscopio flessibile composto da quattro componenti principali: 
1) raccordo luer maschio rotante
2) un corpo a y dotato di due lumi (lume dritto rastremato fino ad un diametro interno di 9 Fr e lume adiacente curvo rastremato internamente fino ad un diametro di 7 Fr)
3) una valvola tuohy borst zigrinata
4) una guarnizione luer con estremita’ prossimale femmina.	  	  	
259	  	Soluzione sterile di sodio ialuronato e condritin solfato sodico o equivalente,  in siringa pre-riempita da 50 ml circa,  destinata ad instillazioni endovescicali nei casi di cistite interstiziale, cistite attinica, cistiti batteriche recidivanti, cistiti croniche, cistiti post trattamento chemio/immunoterapico, complicanze urologiche, dotata di idoneo applicatore	  	  	
260	  	Soluzione sterile di adelmidrol 2% ed acido ialuronico 1%  o composizione equivalente, destinata ad instillazioni endovescicali nei casi di cistite interstiziale, cistite attinica, cistiti batteriche recidivanti, cistiti croniche, cistiti post trattamento chemio/immunoterapico, complicanze urologiche, dotata di kit di instillazione, volume di 50 ml circa	  	  	

Data ______________________ 
1.	IL/I DICHIARANTE/I
____________________________