## specifiche_tecniche_
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - UOC di Farmacia ospedaliera
ALLEGATO 1 - Specifiche tecniche – Impianti valvolari aortici transcatetere (TAVI)
LOTTO | CND | DESCRIZIONE PRODOTTO | UNITA MISURA | FABBISOGNO ANNUALE | COSTO UNITARIO | IMPORTO ANNUALE
1 | P07 | Protesi valvolare aortica impiantabile mediante catetere per via percutanea o chirurgica mininvasiva, con accesso transfemorale o transapicale, latex free. Deve essere: • costituita in materiale biologico di origine animale ed ancorata con cucitura su supporto metallico espandibile (stent) • dotata di cuffia periprotesica per la prevenzione dei rigurgiti paravalvolari • di basso profilo • premontata su pallone e rilasciata mediante dilatazione dello stesso • dotata di sistema di rilascio e di tutti gli accessori necessari al corretto posizionamento • disponibile in un'ampia gamma di diametri valvolari (almeno 3 diametri). Monouso sterile | pezzo | 70 | 22000 | 1540000
IMPORTO ANNUALE IVA ESCLUSA | [5 empty] | 1540000
IMPORTO TRIENNALE IVA ESCLUSA (A) | [5 empty] | 4620000