Allegato 1

AVVISO PREORDINATO ALLA RACCOLTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA SUL MERCATO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI MATRICI E SCAFFOLD PER LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI.

Descrizione

| Descrizione | Fabbisogno annuale |
| --- | --- |
| MATRICE DI ORIGINE BOVINA PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA PRE-PETTORALE Matrice di collagene derivata da derma suino deantigenata, non cross-linkata a superficie continua, senza forature, studiata per impedire completamente il contatto tra l’impianto mammario in silicone e il sottocute, soprattutto nei casi in cui la demolizione sia stata particolarmente aggressiva o la paziente sia molto magra. La matrice è disponibile in forma tridimensionale a cupola per consentire l’alloggiamento della protesi mammaria, sterile, apirogena, biocompatibile, monouso disponibile nelle diverse misure. BRAXON FAST | 30 |
| RETE CHIRURGICA RIASSORBIBILE Rete chirurgica riassorbibile, monostrato in P4HB (poly-4-hydroxybutyate) o materiale ad esso equivalente, per rinforzo tissutale in interventi di mastoplastica e stabilizzazione delle protesi mammaria, sagomabile senza sfilacciature, dimensione 15x20 cm ± 20%, monouso sterile. GALAFLEX | 60 |